## Table 1
PRESUPUESTO: 1ª FASE CONTROL PIEZOMETRICO Y AUTOMATIZACION LECTURA PENDULOS EN ARRIARAN
Partida | Uds. | Concepto | Prec. Unit | Importe
Capitulo 1.- Perforación e inyección
11 | 1 | Partida alzada para puesta en obra de equipo de perforación e inyección. | 3600 | 3600
12 | 16 | Unidad de emboquillamiento en taladro. | 45 | 720
13 | 97.6 | Metro de perforación en Hormigón hasta 20 m Ø55mm, a rotación y con extracción de testigo | 92 | 8979.2
14 | 16 | Metro de perforación en terreno hasta 20 m Ø55mm, a rotación y con extracción de testigo | 102 | 1632
15 | 113.6 | Ml de inyección de taladro con lechada de cemento, incluyendo alquiler de equipos y lechada, hasta el 125% del volumen normal del taladro. | 6.5 | 738.4
16 | 0.5 | Suplemento por tonelada de lechada en exceso de inyección sobre 125% del volumen normal. | 1.650,00 € | 825
|  | Total Capítulo 1 |  | 16494.6
Capitulo 2.- Piezómetros
21 | 16 | Piezómetro de Cuerda vibrante de bajo cambio de volumen, con termorresistencia incorporada y filtro cerámico para medida directa. Varios rangos. (siete secciones de control en contacto hormigón - roca, con un piezómetro en taladro vertical por aguas arriba y otro inclinado hacia aguas abajo; dos piezómetros más en galería transversal para captar pérdida de carga) | 505 | 8080
22 | 1480 | Ml de cable de cuatro conductores, con malla, adecuado para cablear instrumentación de ingeniería civil. | 1.65 | 2442
23 | 70 | Metro de tubería de PVC para canalización de cables (diámetro 25 mm) | 4.1 | 287
24 | 120 | Metro de tubería de PVC para canalización de cables (diámetro 32 mm) | 4.95 | 594
25 | 190 | Metro de tubería de PVC para canalización de cables (diámetro 40 mm) | 6.02 | 1143.8
|  | Total Capítulo 2 |  | 12546.8
Capítulo 3.- Automatización péndulo inverso y directo
31 | 1 | Sistema óptico CCD para automatización de dos péndulos, con realización de lecturas sin contacto con el hilo. Formado por 4 sensores, uno para cada coordenada a medir, controlados por microprocesador. Con presentación de lecturas en una pantalla local, memoria para almacenamiento de datos y salida de datos RS-232 y RS-485, para conexión a sistema automático. | 4755.5 | 4755.5
32 | 1 | Sistema óptico CCD para automatización de péndulos, con realización de lecturas sin contacto con el hilo. Formado por 2 sensores, uno para cada coordenada, controlados por microprocesador. Con presentación de lecturas en una pantalla local, memoria para almacenamiento de datos y salida de datos RS-232 y RS-485, para conexión a sistema automático. | 3689.5 | 3689.5
33 | 50 | M.l. de cable 3*1,5 mm para alimentación de unidades a 220 VAC. | 1.58 | 79
|  | Total Capítulo 3 |  | 8524
4.- Instalación y puesta en marcha
41 | 1 | Partida íntegra para Análisis y redacción de informes, proyectos y estudios específicos al inicio, en el transcurso y a la finalización de los trabajos | 550 | 550
42 | 1 | Partida íntegra para Desplazamiento, ejecución de taladros y montaje de los equipos en obra por equipo técnico compuesto por montadores especialistas en perforación, inyección, auscultación y automatizaciones. Tiempo total estimado 12 semanas | 5530 | 5530
43 | 1 | Partida íntegra para Supervisión, coordinación y dirección de equipos obra compuesto por técnico (Ingeniero de Caminos, ,o similar) especialista en auscultación y automatizaciones., incluso elaboración de informe final | 1198.2 | 1198.2
44 | 1 | Partida íntegra paraTraslados,dietas y kilometraje | 1025 | 1025
|  | Total Capítulo 4 |  | 8303.2
Capítulo 5.- Gestión de Residuos
45 | 14.1 | Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.01 HORMIGÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados. | 8 | 112.8
46 | 0.2 | Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.03 TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados. | 8 | 1.6
47 | 0.5 | Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.01 MADERA LIMPIA O NATURAL SIN TRATAMIENTOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados. | 20 | 10
48 | 0.1 | Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.02 VIDRIO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados. | 45 | 4.5
49 | 0.8 | Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.03 PLÁSTICO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados. | 26 | 20.8
50 | 0.1 | Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17.03.01. (< 10%) (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados. | 15 | 1.5
51 | 0.12 | Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.04.07 METALES MEZCLADOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados. | 0 | 0
52 | 0.25 | Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.05.04 TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados. | 8 | 2
53 | 0.3 | Coste de gestión de Tn de Residuo CÓDIGO LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 17.09.02 Y 17.09.03 (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados. | 12 | 3.6
54 | 0.28 | Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados. | 14 | 3.92
55 | 0.18 | Coste de gestión de Tn de Residuo LER 20.03.01 BASURAS GENERADAS POR LOS OPERARIOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados. | 66 | 11.88
56 | 0 | Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.09.03* OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (INCLUIDOS LOS RESIDUOS MEZCLADOS) QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos, propios para RP. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DCS, Documentos de Control y Seguimiento), así como otros certificados. | 330 | 0
57 | 0 | Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.06.03* Y 17.06.05 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN QUE CONTIENEN AMIANTO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos, propios para RP. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DCS, Documentos de Control y Seguimiento), así como otros certificados. | 330 | 0
58 | 1 | Ud de redación del Documento de Gestión de Residuos y su aprobación inicial. Recopilacion de los documentos DCS y DSC en su caso y elaboración del Informe Final de Gestión de Residuos. Implantación y gestión | 350 | 350
|  | Total Capítulo 5 |  | 522.6
Capitulo 6.-Seguridad y Salud
59 | 1 | Ud de implantación de medidas de seguridad y salud definidas en el Plan de Seguridad y Salud a realizar, incluso la propia redacción , tramitación de apertura del centro de trabajo, implantación de caseta vestuario, WC, ... etc. Totalmente implantado | 1650 | 1650
|  | Total Capítulo 6 |  | 1650
RESUMEN
|  | Total Capítulo 1 Perforación e Inyección |  | 16494.6
|  | Total Capítulo 2 Instalación de Piezómetros |  | 12546.8
|  | Total Capítulo 3 Automatización Péndulo (direct+Inver) |  | 8524
|  | Total Capítulo 4 Instalación y puesta en marcha |  | 8303.2
|  | Total Capitulo 5 Gestión de Residuos |  | 522.6
|  | Total Capítulo 6 Seguridad y Salud |  | 1650
|  | TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION |  | 48041.2
|  | IVA 21 |  | 10088.652
|  | TOTAL |  | 58129.852