## Presupuesto
| PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN |  | Año: | 2023
| RENOVACIÓN CENTRALITAS INTRUSISMO |  | Revisión: | 00
Código | Resumen | Ud | €/Ud | Importe total (IVA no incluido)
| RENOVACIÓN CENTRALITAS INTRUSISMO |  |  | 53095
CAP.01 | EDAR ZURINGOAIN |  |  | 7485
CAP.01.01 | RENOVACIÓN CENTRALITAS INTRUSISMO |  |  | 5800
MATERIAL & MDO | CENTRAL SPC 5330 COMUNICACIÓN ETHERNET /EQUIVALENTE inc cableado, canalización, instalación, pequeño material, en perfecto funcionamiento | 1 | 870 | 870
MATERIAL & MDO | FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y EXPANSOR PARA SPC 5330/EQUIVALENTE inc cableado, instalación, pequeño material, en perfecto funcionamiento | 3 | 600 | 1800
MATERIAL & MDO | EXPANSOR PARA SPC 5330/EQUIVALENTE inc cableado, instalación, pequeño material, en perfecto funcionamiento | 14 | 165 | 2310
MATERIAL & MDO | TECLADO PARA SPC 5330/EQUIVALENTE inc cableado, instalación, pequeño material, en perfecto funcionamiento | 2 | 170 | 340
MATERIAL & MDO | TRANSMISOR MOVIL PARA SPC 5330/EQUIVALENTE inc cableado, instalación, pequeño material, en perfecto funcionamiento | 1 | 280 | 280
MDO | Comunicación Ethernet Centralita | 1 | 200 | 200
CAP.01.02 | RENOVACIÓN EQUIPAMIENTO DETECCIÓN |  |  | 1685
MATERIAL & MDO | SIRENA INTERIOR PICCOLO CQR /EQUIVALENTE inc cableado, canalización, instalación, pequeño material, en perfecto funcionamiento | 4 | 45 | 180
MATERIAL & MDO | CONTACTO MAGNÉTICO ALARMTECH M470/EQUIVALENTE inc cableado, instalación, pequeño material, en perfecto funcionamiento | 0 | 50 | 0
MATERIAL & MDO | CONTACTO MAGNÉTICO METÁLICO ALARMTECH MC270/EQUIVALENTE inc cableado, instalación, pequeño material, en perfecto funcionamiento | 10 | 90 | 900
MATERIAL & MDO | VOLUMÉTRICO DE PARED BOSCH G3/EQUIVALENTE inc cableado, instalación, pequeño material, en perfecto funcionamiento | 2 | 75 | 150
MATERIAL & MDO | VOLUMÉTRICO DE TECHO RISCO G3/EQUIVALENTE inc cableado, canalización, instalación, pequeño material, en perfecto funcionamiento | 7 | 65 | 455
MATERIAL & MDO | VOLUMÉTRICO DE EXTERIOR RISCO G3/EQUIVALENTE inc cableado, canalización, instalación, pequeño material, en perfecto funcionamiento | 0 | 165 | 0
CAP.02 | EDAR ZABALERA |  |  | 4300
CAP.02.01 | RENOVACIÓN CENTRALITAS INTRUSISMO |  |  | 3550
MATERIAL & MDO | CENTRAL SPC 5330 COMUNICACIÓN ETHERNET /EQUIVALENTE inc cableado, canalización, instalación, pequeño material, en perfecto funcionamiento | 1 | 870 | 870
MATERIAL & MDO | FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y EXPANSOR PARA SPC 5330/EQUIVALENTE inc cableado, instalación, pequeño material, en perfecto funcionamiento | 2 | 600 | 1200
MATERIAL & MDO | EXPANSOR PARA SPC 5330/EQUIVALENTE inc cableado, instalación, pequeño material, en perfecto funcionamiento | 4 | 165 | 660
MATERIAL & MDO | TECLADO PARA SPC 5330/EQUIVALENTE inc cableado, instalación, pequeño material, en perfecto funcionamiento | 2 | 170 | 340
MATERIAL & MDO | TRANSMISOR MOVIL PARA SPC 5330/EQUIVALENTE inc cableado, instalación, pequeño material, en perfecto funcionamiento | 1 | 280 | 280
MDO | Comunicación Ethernet Centralita | 1 | 200 | 200
CAP.02.02 | RENOVACIÓN EQUIPAMIENTO DETECCIÓN |  |  | 750
MATERIAL & MDO | SIRENA INTERIOR PICCOLO CQR /EQUIVALENTE inc cableado, canalización, instalación, pequeño material, en perfecto funcionamiento | 2 | 45 | 90
MATERIAL & MDO | CONTACTO MAGNÉTICO ALARMTECH M470/EQUIVALENTE inc cableado, instalación, pequeño material, en perfecto funcionamiento | 0 | 50 | 0
MATERIAL & MDO | CONTACTO MAGNÉTICO METÁLICO ALARMTECH MC270/EQUIVALENTE inc cableado, instalación, pequeño material, en perfecto funcionamiento | 4 | 90 | 360
MATERIAL & MDO | VOLUMÉTRICO DE PARED BOSCH G3/EQUIVALENTE inc cableado, instalación, pequeño material, en perfecto funcionamiento | 4 | 75 | 300
MATERIAL & MDO | VOLUMÉTRICO DE TECHO RISCO G3/EQUIVALENTE inc cableado, canalización, instalación, pequeño material, en perfecto funcionamiento | 0 | 65 | 0
MATERIAL & MDO | VOLUMÉTRICO DE EXTERIOR RISCO G3/EQUIVALENTE inc cableado, canalización, instalación, pequeño material, en perfecto funcionamiento | 0 | 165 | 0
CAP.03 | EDAR ARRONAMENDI |  |  | 3945
CAP.02.01 | RENOVACIÓN CENTRALITAS INTRUSISMO |  |  | 3375
MATERIAL & MDO | CENTRAL SPC 5330 COMUNICACIÓN ETHERNET /EQUIVALENTE inc cableado, canalización, instalación, pequeño material, en perfecto funcionamiento | 1 | 870 | 870
MATERIAL & MDO | FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y EXPANSOR PARA SPC 5330/EQUIVALENTE inc cableado, instalación, pequeño material, en perfecto funcionamiento | 2 | 600 | 1200
MATERIAL & MDO | EXPANSOR PARA SPC 5330/EQUIVALENTE inc cableado, instalación, pequeño material, en perfecto funcionamiento | 5 | 165 | 825
MATERIAL & MDO | TECLADO PARA SPC 5330/EQUIVALENTE inc cableado, instalación, pequeño material, en perfecto funcionamiento | 0 | 170 | 0
MATERIAL & MDO | TRANSMISOR MOVIL PARA SPC 5330/EQUIVALENTE inc cableado, instalación, pequeño material, en perfecto funcionamiento | 1 | 280 | 280
MDO | Comunicación Ethernet Centralita | 1 | 200 | 200
CAP.02.02 | RENOVACIÓN EQUIPAMIENTO DETECCIÓN |  |  | 570
MATERIAL & MDO | SIRENA INTERIOR PICCOLO CQR /EQUIVALENTE inc cableado, canalización, instalación, pequeño material, en perfecto funcionamiento | 0 | 45 | 0
MATERIAL & MDO | CONTACTO MAGNÉTICO ALARMTECH M470/EQUIVALENTE inc cableado, instalación, pequeño material, en perfecto funcionamiento | 0 | 50 | 0
MATERIAL & MDO | CONTACTO MAGNÉTICO METÁLICO ALARMTECH MC270/EQUIVALENTE inc cableado, instalación, pequeño material, en perfecto funcionamiento | 0 | 90 | 0
MATERIAL & MDO | VOLUMÉTRICO DE PARED BOSCH G3/EQUIVALENTE inc cableado, instalación, pequeño material, en perfecto funcionamiento | 5 | 75 | 375
MATERIAL & MDO | VOLUMÉTRICO DE TECHO RISCO G3/EQUIVALENTE inc cableado, canalización, instalación, pequeño material, en perfecto funcionamiento | 3 | 65 | 195
MATERIAL & MDO | VOLUMÉTRICO DE EXTERIOR RISCO G3/EQUIVALENTE inc cableado, canalización, instalación, pequeño material, en perfecto funcionamiento | 0 | 165 | 0
CAP.04 | EDAR URALDE |  |  | 1530
CAP.04.01 | RENOVACIÓN CENTRALITAS INTRUSISMO |  |  | 1350
MATERIAL & MDO | CENTRAL SPC 5330 COMUNICACIÓN ETHERNET /EQUIVALENTE inc cableado, canalización, instalación, pequeño material, en perfecto funcionamiento | 1 | 870 | 870
MATERIAL & MDO | FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y EXPANSOR PARA SPC 5330/EQUIVALENTE inc cableado, instalación, pequeño material, en perfecto funcionamiento | 0 | 600 | 0
MATERIAL & MDO | EXPANSOR PARA SPC 5330/EQUIVALENTE inc cableado, instalación, pequeño material, en perfecto funcionamiento | 0 | 165 | 0
MATERIAL & MDO | TECLADO PARA SPC 5330/EQUIVALENTE inc cableado, instalación, pequeño material, en perfecto funcionamiento | 0 | 170 | 0
MATERIAL & MDO | TRANSMISOR MOVIL PARA SPC 5330/EQUIVALENTE inc cableado, instalación, pequeño material, en perfecto funcionamiento | 1 | 280 | 280
MDO | Comunicación Ethernet Centralita | 1 | 200 | 200
CAP.04.02 | RENOVACIÓN EQUIPAMIENTO DETECCIÓN |  |  | 180
MATERIAL & MDO | SIRENA INTERIOR PICCOLO CQR /EQUIVALENTE inc cableado, canalización, instalación, pequeño material, en perfecto funcionamiento | 0 | 45 | 0
MATERIAL & MDO | CONTACTO MAGNÉTICO ALARMTECH M470/EQUIVALENTE inc cableado, instalación, pequeño material, en perfecto funcionamiento | 0 | 50 | 0
MATERIAL & MDO | CONTACTO MAGNÉTICO METÁLICO ALARMTECH MC270/EQUIVALENTE inc cableado, instalación, pequeño material, en perfecto funcionamiento | 2 | 90 | 180
MATERIAL & MDO | VOLUMÉTRICO DE PARED BOSCH G3/EQUIVALENTE inc cableado, instalación, pequeño material, en perfecto funcionamiento | 0 | 75 | 0
MATERIAL & MDO | VOLUMÉTRICO DE TECHO RISCO G3/EQUIVALENTE inc cableado, canalización, instalación, pequeño material, en perfecto funcionamiento | 0 | 65 | 0
MATERIAL & MDO | VOLUMÉTRICO DE EXTERIOR RISCO G3/EQUIVALENTE inc cableado, canalización, instalación, pequeño material, en perfecto funcionamiento | 0 | 165 | 0
CAP.05 | EDAR SANANTONPE |  |  | 3015
CAP.05.01 | RENOVACIÓN CENTRALITAS INTRUSISMO |  |  | 2010
MATERIAL & MDO | CENTRAL SPC 5330 COMUNICACIÓN ETHERNET /EQUIVALENTE inc cableado, canalización, instalación, pequeño material, en perfecto funcionamiento | 1 | 870 | 870
MATERIAL & MDO | FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y EXPANSOR PARA SPC 5330/EQUIVALENTE inc cableado, instalación, pequeño material, en perfecto funcionamiento | 0 | 600 | 0
MATERIAL & MDO | EXPANSOR PARA SPC 5330/EQUIVALENTE inc cableado, instalación, pequeño material, en perfecto funcionamiento | 4 | 165 | 660
MATERIAL & MDO | TECLADO PARA SPC 5330/EQUIVALENTE inc cableado, instalación, pequeño material, en perfecto funcionamiento | 0 | 170 | 0
MATERIAL & MDO | TRANSMISOR MOVIL PARA SPC 5330/EQUIVALENTE inc cableado, instalación, pequeño material, en perfecto funcionamiento | 1 | 280 | 280
MDO | Comunicación Ethernet Centralita | 1 | 200 | 200
CAP.05.02 | RENOVACIÓN EQUIPAMIENTO DETECCIÓN |  |  | 1005
MATERIAL & MDO | SIRENA INTERIOR PICCOLO CQR /EQUIVALENTE inc cableado, canalización, instalación, pequeño material, en perfecto funcionamiento | 0 | 45 | 0
MATERIAL & MDO | CONTACTO MAGNÉTICO ALARMTECH M470/EQUIVALENTE inc cableado, instalación, pequeño material, en perfecto funcionamiento | 0 | 50 | 0
MATERIAL & MDO | CONTACTO MAGNÉTICO METÁLICO ALARMTECH MC270/EQUIVALENTE inc cableado, instalación, pequeño material, en perfecto funcionamiento | 7 | 90 | 630
MATERIAL & MDO | VOLUMÉTRICO DE PARED BOSCH G3/EQUIVALENTE inc cableado, instalación, pequeño material, en perfecto funcionamiento | 5 | 75 | 375
MATERIAL & MDO | VOLUMÉTRICO DE TECHO RISCO G3/EQUIVALENTE inc cableado, canalización, instalación, pequeño material, en perfecto funcionamiento | 0 | 65 | 0
MATERIAL & MDO | VOLUMÉTRICO DE EXTERIOR RISCO G3/EQUIVALENTE inc cableado, canalización, instalación, pequeño material, en perfecto funcionamiento | 0 | 165 | 0
CAP.06 | EDAR IÑURRITZA |  |  | 4145
CAP.06.01 | RENOVACIÓN CENTRALITAS INTRUSISMO |  |  | 2675
MATERIAL & MDO | CENTRAL SPC 5330 COMUNICACIÓN ETHERNET /EQUIVALENTE inc cableado, canalización, instalación, pequeño material, en perfecto funcionamiento | 1 | 870 | 870
MATERIAL & MDO | FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y EXPANSOR PARA SPC 5330/EQUIVALENTE inc cableado, instalación, pequeño material, en perfecto funcionamiento | 0 | 600 | 0
MATERIAL & MDO | EXPANSOR PARA SPC 5330/EQUIVALENTE inc cableado, instalación, pequeño material, en perfecto funcionamiento | 7 | 165 | 1155
MATERIAL & MDO | TECLADO PARA SPC 5330/EQUIVALENTE inc cableado, instalación, pequeño material, en perfecto funcionamiento | 1 | 170 | 170
MATERIAL & MDO | TRANSMISOR MOVIL PARA SPC 5330/EQUIVALENTE inc cableado, instalación, pequeño material, en perfecto funcionamiento | 1 | 280 | 280
MDO | Comunicación Ethernet Centralita | 1 | 200 | 200
CAP.06.02 | RENOVACIÓN EQUIPAMIENTO DETECCIÓN |  |  | 1470
MATERIAL & MDO | SIRENA INTERIOR PICCOLO CQR /EQUIVALENTE inc cableado, canalización, instalación, pequeño material, en perfecto funcionamiento | 0 | 45 | 0
MATERIAL & MDO | CONTACTO MAGNÉTICO ALARMTECH M470/EQUIVALENTE inc cableado, instalación, pequeño material, en perfecto funcionamiento | 0 | 50 | 0
MATERIAL & MDO | CONTACTO MAGNÉTICO METÁLICO ALARMTECH MC270/EQUIVALENTE inc cableado, instalación, pequeño material, en perfecto funcionamiento | 10 | 90 | 900
MATERIAL & MDO | VOLUMÉTRICO DE PARED BOSCH G3/EQUIVALENTE inc cableado, instalación, pequeño material, en perfecto funcionamiento | 5 | 75 | 375
MATERIAL & MDO | VOLUMÉTRICO DE TECHO RISCO G3/EQUIVALENTE inc cableado, canalización, instalación, pequeño material, en perfecto funcionamiento | 3 | 65 | 195
MATERIAL & MDO | VOLUMÉTRICO DE EXTERIOR RISCO G3/EQUIVALENTE inc cableado, canalización, instalación, pequeño material, en perfecto funcionamiento | 0 | 165 | 0
CAP.07 | EDAR MEKOLALDE |  |  | 6690
CAP.07.01 | RENOVACIÓN CENTRALITAS INTRUSISMO |  |  | 3175
MATERIAL & MDO | CENTRAL SPC 5330 COMUNICACIÓN ETHERNET /EQUIVALENTE inc cableado, canalización, instalación, pequeño material, en perfecto funcionamiento | 1 | 870 | 870
MATERIAL & MDO | FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y EXPANSOR PARA SPC 5330/EQUIVALENTE inc cableado, instalación, pequeño material, en perfecto funcionamiento | 0 | 600 | 0
MATERIAL & MDO | EXPANSOR PARA SPC 5330/EQUIVALENTE inc cableado, instalación, pequeño material, en perfecto funcionamiento | 9 | 165 | 1485
MATERIAL & MDO | TECLADO PARA SPC 5330/EQUIVALENTE inc cableado, instalación, pequeño material, en perfecto funcionamiento | 2 | 170 | 340
MATERIAL & MDO | TRANSMISOR MOVIL PARA SPC 5330/EQUIVALENTE inc cableado, instalación, pequeño material, en perfecto funcionamiento | 1 | 280 | 280
MDO | Comunicación Ethernet Centralita | 1 | 200 | 200
CAP.07.02 | RENOVACIÓN EQUIPAMIENTO DETECCIÓN |  |  | 3515
MATERIAL & MDO | SIRENA INTERIOR PICCOLO CQR /EQUIVALENTE inc cableado, canalización, instalación, pequeño material, en perfecto funcionamiento | 0 | 45 | 0
MATERIAL & MDO | CONTACTO MAGNÉTICO ALARMTECH M470/EQUIVALENTE inc cableado, instalación, pequeño material, en perfecto funcionamiento | 0 | 50 | 0
MATERIAL & MDO | CONTACTO MAGNÉTICO METÁLICO ALARMTECH MC270/EQUIVALENTE inc cableado, instalación, pequeño material, en perfecto funcionamiento | 23 | 90 | 2070
MATERIAL & MDO | VOLUMÉTRICO DE PARED BOSCH G3/EQUIVALENTE inc cableado, instalación, pequeño material, en perfecto funcionamiento | 14 | 75 | 1050
MATERIAL & MDO | VOLUMÉTRICO DE TECHO RISCO G3/EQUIVALENTE inc cableado, canalización, instalación, pequeño material, en perfecto funcionamiento | 1 | 65 | 65
MATERIAL & MDO | VOLUMÉTRICO DE EXTERIOR RISCO G3/EQUIVALENTE inc cableado, canalización, instalación, pequeño material, en perfecto funcionamiento | 2 | 165 | 330
CAP.08 | EDAR EPELE |  |  | 3660
CAP.08.01 | RENOVACIÓN CENTRALITAS INTRUSISMO |  |  | 2670
MATERIAL & MDO | CENTRAL SPC 5330 COMUNICACIÓN ETHERNET /EQUIVALENTE inc cableado, canalización, instalación, pequeño material, en perfecto funcionamiento | 1 | 870 | 870
MATERIAL & MDO | FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y EXPANSOR PARA SPC 5330/EQUIVALENTE inc cableado, instalación, pequeño material, en perfecto funcionamiento | 0 | 600 | 0
MATERIAL & MDO | EXPANSOR PARA SPC 5330/EQUIVALENTE inc cableado, instalación, pequeño material, en perfecto funcionamiento | 8 | 165 | 1320
MATERIAL & MDO | TECLADO PARA SPC 5330/EQUIVALENTE inc cableado, instalación, pequeño material, en perfecto funcionamiento | 0 | 170 | 0
MATERIAL & MDO | TRANSMISOR MOVIL PARA SPC 5330/EQUIVALENTE inc cableado, instalación, pequeño material, en perfecto funcionamiento | 1 | 280 | 280
MDO | Comunicación Ethernet Centralita | 1 | 200 | 200
CAP.08.02 | RENOVACIÓN EQUIPAMIENTO DETECCIÓN |  |  | 990
MATERIAL & MDO | SIRENA INTERIOR PICCOLO CQR /EQUIVALENTE inc cableado, canalización, instalación, pequeño material, en perfecto funcionamiento | 0 | 45 | 0
MATERIAL & MDO | CONTACTO MAGNÉTICO ALARMTECH M470/EQUIVALENTE inc cableado, instalación, pequeño material, en perfecto funcionamiento | 0 | 50 | 0
MATERIAL & MDO | CONTACTO MAGNÉTICO METÁLICO ALARMTECH MC270/EQUIVALENTE inc cableado, instalación, pequeño material, en perfecto funcionamiento | 11 | 90 | 990
MATERIAL & MDO | VOLUMÉTRICO DE PARED BOSCH G3/EQUIVALENTE inc cableado, instalación, pequeño material, en perfecto funcionamiento | 0 | 75 | 0
MATERIAL & MDO | VOLUMÉTRICO DE TECHO RISCO G3/EQUIVALENTE inc cableado, canalización, instalación, pequeño material, en perfecto funcionamiento | 0 | 65 | 0
MATERIAL & MDO | VOLUMÉTRICO DE EXTERIOR RISCO G3/EQUIVALENTE inc cableado, canalización, instalación, pequeño material, en perfecto funcionamiento | 0 | 165 | 0
CAP.09 | EDAR BADIOLEGI |  |  | 4980
CAP.09.01 | RENOVACIÓN CENTRALITAS INTRUSISMO |  |  | 2670
MATERIAL & MDO | CENTRAL SPC 5330 COMUNICACIÓN ETHERNET /EQUIVALENTE inc cableado, canalización, instalación, pequeño material, en perfecto funcionamiento | 1 | 870 | 870
MATERIAL & MDO | FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y EXPANSOR PARA SPC 5330/EQUIVALENTE inc cableado, instalación, pequeño material, en perfecto funcionamiento | 0 | 600 | 0
MATERIAL & MDO | EXPANSOR PARA SPC 5330/EQUIVALENTE inc cableado, instalación, pequeño material, en perfecto funcionamiento | 8 | 165 | 1320
MATERIAL & MDO | TECLADO PARA SPC 5330/EQUIVALENTE inc cableado, instalación, pequeño material, en perfecto funcionamiento | 0 | 170 | 0
MATERIAL & MDO | TRANSMISOR MOVIL PARA SPC 5330/EQUIVALENTE inc cableado, instalación, pequeño material, en perfecto funcionamiento | 1 | 280 | 280
MDO | Comunicación Ethernet Centralita | 1 | 200 | 200
CAP.09.02 | RENOVACIÓN EQUIPAMIENTO DETECCIÓN |  |  | 2310
MATERIAL & MDO | SIRENA INTERIOR PICCOLO CQR /EQUIVALENTE inc cableado, canalización, instalación, pequeño material, en perfecto funcionamiento | 2 | 45 | 90
MATERIAL & MDO | CONTACTO MAGNÉTICO ALARMTECH M470/EQUIVALENTE inc cableado, instalación, pequeño material, en perfecto funcionamiento | 0 | 50 | 0
MATERIAL & MDO | CONTACTO MAGNÉTICO METÁLICO ALARMTECH MC270/EQUIVALENTE inc cableado, instalación, pequeño material, en perfecto funcionamiento | 18 | 90 | 1620
MATERIAL & MDO | VOLUMÉTRICO DE PARED BOSCH G3/EQUIVALENTE inc cableado, instalación, pequeño material, en perfecto funcionamiento | 8 | 75 | 600
MATERIAL & MDO | VOLUMÉTRICO DE TECHO RISCO G3/EQUIVALENTE inc cableado, canalización, instalación, pequeño material, en perfecto funcionamiento | 0 | 65 | 0
MATERIAL & MDO | VOLUMÉTRICO DE EXTERIOR RISCO G3/EQUIVALENTE inc cableado, canalización, instalación, pequeño material, en perfecto funcionamiento | 0 | 165 | 0
CAP.10 | EDAR BASUSTA |  |  | 5345
CAP.10.01 | RENOVACIÓN CENTRALITAS INTRUSISMO |  |  | 3875
MATERIAL & MDO | CENTRAL SPC 5330 COMUNICACIÓN ETHERNET /EQUIVALENTE inc cableado, canalización, instalación, pequeño material, en perfecto funcionamiento | 1 | 870 | 870
MATERIAL & MDO | FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y EXPANSOR PARA SPC 5330/EQUIVALENTE inc cableado, instalación, pequeño material, en perfecto funcionamiento | 2 | 600 | 1200
MATERIAL & MDO | EXPANSOR PARA SPC 5330/EQUIVALENTE inc cableado, instalación, pequeño material, en perfecto funcionamiento | 7 | 165 | 1155
MATERIAL & MDO | TECLADO PARA SPC 5330/EQUIVALENTE inc cableado, instalación, pequeño material, en perfecto funcionamiento | 1 | 170 | 170
MATERIAL & MDO | TRANSMISOR MOVIL PARA SPC 5330/EQUIVALENTE inc cableado, instalación, pequeño material, en perfecto funcionamiento | 1 | 280 | 280
MDO | Comunicación Ethernet Centralita | 1 | 200 | 200
CAP.10.02 | RENOVACIÓN EQUIPAMIENTO DETECCIÓN |  |  | 1470
MATERIAL & MDO | SIRENA INTERIOR PICCOLO CQR /EQUIVALENTE inc cableado, canalización, instalación, pequeño material, en perfecto funcionamiento | 2 | 45 | 90
MATERIAL & MDO | CONTACTO MAGNÉTICO ALARMTECH M470/EQUIVALENTE inc cableado, instalación, pequeño material, en perfecto funcionamiento | 0 | 50 | 0
MATERIAL & MDO | CONTACTO MAGNÉTICO METÁLICO ALARMTECH MC270/EQUIVALENTE inc cableado, instalación, pequeño material, en perfecto funcionamiento | 12 | 90 | 1080
MATERIAL & MDO | VOLUMÉTRICO DE PARED BOSCH G3/EQUIVALENTE inc cableado, instalación, pequeño material, en perfecto funcionamiento | 4 | 75 | 300
MATERIAL & MDO | VOLUMÉTRICO DE TECHO RISCO G3/EQUIVALENTE inc cableado, canalización, instalación, pequeño material, en perfecto funcionamiento | 0 | 65 | 0
MATERIAL & MDO | VOLUMÉTRICO DE EXTERIOR RISCO G3/EQUIVALENTE inc cableado, canalización, instalación, pequeño material, en perfecto funcionamiento | 0 | 165 | 0
CAP.18 | CONFIGURACIÓN SCADA Y COMUNICACIONES |  |  | 5000
CAP.18 | CONFIGURACIÓN SCADA Y COMUNICACIONES |  |  | 5000
MATERIAL & MDO | INSTALACIÓN Y CONEXIONADO Incluyendo cableado, borneros y pequeño material para su completo conexionado. | 10 | 100 | 1000
MANO DE OBRA | Comunicación Ethernet IP y elaboración pantallas SCADA en base a planimetría proporcionada por Gipuzkoako Urak S.A. Actualización de pantallas en CCV BERRI Abastecimiento | 10 | 400 | 4000
CAP.19 | SEGURIDAD Y SALUD |  |  | 1000
CAP.19 | SEGURIDAD Y SALUD |  |  | 1000
MANO DE OBRA | Elaboración de documentación de Seguridad y Salud en base al estudio básico de Seguridad y Salud para la obra. | 10 | 100 | 1000
CAP.20 | DOCUMENTACIÓN AS-BUILT |  |  | 2000
CAP.20 | DOCUMENTACIÓN AS-BUILT |  |  | 2000
MANO DE OBRA | Actualización de planos eléctricos EPLAN, entrega de programa fuente PLC, SCADA, planos de cableado, fichas técnicas de equipos instalados, certificados de gestión de residuos. Informe final / dossier de fin de obra con fichas técnicas, especificaciones de materiales, manuales, plantilla de equipos para cargar en el programa de mantenimiento. | 10 | 200 | 2000