{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Mediciones y presupuesto","resumen de presupuesto","Estilos"],"not_rendered":{"images":2,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Mediciones y presupuesto","index":0,"n_rows":70,"n_cols":12,"rows_kept":70,"merged":[[1,1,3,1],[1,2,3,3],[3,4,3,9],[5,1,5,9],[12,3,12,7],[13,3,13,8],[16,3,16,7],[17,3,17,8],[20,3,20,7],[21,3,21,8],[24,3,24,7],[25,3,25,8],[28,3,28,7],[29,3,29,8],[32,3,32,8],[36,3,36,7],[37,3,37,8],[40,3,40,7],[41,3,41,8],[44,3,44,8],[48,3,48,7],[49,3,49,8],[52,3,52,7],[53,3,53,8],[56,3,56,7],[57,3,57,8],[60,3,60,7],[61,3,61,8],[64,3,64,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"MEDICIONES Y PRESUPUESTO"]
[null,"PR-2024-051. SILO DE FANGOS PARA LA ETAP"]
[]
[null,"CÓDIGO",null,"DESCRIPCIÓN","UDS.","LONG.","ALTURA","ANCHURA","PARCIALES","CANT.","PRECIO","IMPORTE"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"SUMINISTRO DE EQUIPOS"]
[]
[null,"SUM01",null,"UN Silo de fangos"]
[{"$nulls":3},"Suministro de silo de fangos de 3.000mm de diámetro y 12.000mm de altura, realizado en acero inoxidable AISI 304 para un volumen de 35 m3, incluso estructura y extractores,según las características establecidas en el PPTP"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":100794,"d":"100,794.00 €"},{"v":100794,"d":"100,794.00 €"}]
[]
[null,"SUM02",null,"UN Tornillo transportador fangos centrífuga / filtro banda"]
[{"$nulls":3},"Tornillo de 18 metros de longitud para el transporte de fangos de la centrífuga y del filtro banda para un caudal de diseño de 1.0 m3/h realizado enteramente en AISI 304"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20465,"d":"20,465.00 €"},{"v":20465,"d":"20,465.00 €"}]
[]
[null,"SUM03",null,"UN Tornillo inyector"]
[{"$nulls":3},"Tornillo de 6 metros de longitud para el transporte de fangos de la centrífuga y del filtro banda para un caudal de diseño de 1.0 m3/h realizado enteramente en AISI 304"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10017,"d":"10,017.00 €"},{"v":10017,"d":"10,017.00 €"}]
[]
[null,"SUM04",null,"UN Tornillo de elevación"]
[{"$nulls":3},"Tornillo de elevación de 11metros de longitud para el transporte de fangos de la centrífuga y del filtro banda para un caudal de diseño de 1.0 m3/h realizado enteramente en AISI 304"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":18492,"d":"18,492.00 €"},{"v":18492,"d":"18,492.00 €"}]
[]
[null,"SUM05",null,"UN Tornillo descarga silo"]
[{"$nulls":3},"Tornillo de 4 metros de longitud para el transporte de fangos de la centrífuga y del filtro banda para un caudal de diseño de 1.0 m3/h realizado enteramente en AISI 304"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9908,"d":"9,908.00 €"},{"v":9908,"d":"9,908.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL SUMINISTRO DE EQUIPOS",{"$nulls":7},{"v":159676,"d":"159,676.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TRANSPORTE Y MONTAJE"]
[]
[null,"MON01",null,"UN Transporte de equipos"]
[{"$nulls":3},"Embalaje y transporte de todos los equipos y materiales, incluso desplazamiento de mano de obra y materiales para el montaje"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7054,"d":"7,054.00 €"},{"v":7054,"d":"7,054.00 €"}]
[]
[null,"MON02",null,"UN Desmontaje de conta transportado y montaje de nueva sistema"]
[{"$nulls":3},"Desmontaje de cinta transportadora existente y montaje de todos los elementos, incluidos medios auxiliares"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":18947,"d":"18,947.00 €"},{"v":18947,"d":"18,947.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TRANSPORTE Y MONTAJE",{"$nulls":7},{"v":26001,"d":"26,001.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"OTROS"]
[]
[null,"SyS",null,"UN CUMPLIMIENTO SEGURIDAD Y SALUD"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada destinada al cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud aprobado, o en su defecto, el Documento de Gestión Preventiva."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2500,"d":"2,500.00 €"},{"v":2500,"d":"2,500.00 €"}]
[]
[null,"OTR02",null,"UN Gestión de residuos"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada para el cumplimiento de gestión de residuos, incluido plan de gestión de residuos y dossier final"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1500,"d":"1,500.00 €"},{"v":1500,"d":"1,500.00 €"}]
[]
[null,"OTR03",null,"UN Dossier final"]
[{"$nulls":3},"Documentación final de equipos instalados, incluidos manuales de operación, mantenimiento y fichas técnicas."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":500,"d":"500.00 €"},{"v":500,"d":"500.00 €"}]
[]
[null,"OTR04",null,"UN Puesta en marcha"]
[{"$nulls":3},"Puesta en marcha de todos los equipos por técnicos cualificados del fabricante"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1600,"d":"1,600.00 €"},{"v":1600,"d":"1,600.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL OTROS",{"$nulls":7},{"v":6100,"d":"6,100.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BLOQUE ...................................................................................",{"$nulls":7},{"v":191777,"d":"191,777.00 €"}]
[]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA........................................................................",{"$nulls":7},{"v":191777,"d":"191,777.00 €"}]

{"sheet":"resumen de presupuesto","index":1,"n_rows":21,"n_cols":10,"rows_kept":21,"merged":[[6,2,6,9],[17,2,17,7],[19,4,19,5],[20,5,20,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"RESUMEN DE PRESUPUESTO"]
[]
[]
[null,"OBRA:","PR-2024-051. SILO DE FANGOS PARA LA ETAP"]
[]
[]
[null,"CAPÍTULO","RESUMEN",{"$nulls":5},"EUROS","%"]
[]
[]
[null,1,"SUMINISTRO DE EQUIPOS",{"$nulls":5},{"v":159676,"d":"159,676.00 €"},{"v":0.83,"d":"83.00%"}]
[null,2,"TRANSPORTE Y MONTAJE",{"$nulls":5},{"v":26001,"d":"26,001.00 €"},{"v":0.14,"d":"14.00%"}]
[null,3,"OTROS",{"$nulls":5},{"v":6100,"d":"6,100.00 €"},{"v":0.03,"d":"3.00%"}]
[]
[]
[null,null,"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA",{"$nulls":5},{"v":191777,"d":"191,777.00 €"}]
[]
[{"$nulls":4},"21,00% I.V.A.",{"$nulls":3},{"v":40273.17,"d":"40,273.17 €"}]
[{"$nulls":5},"TOTAL PRESUPUESTO GENERAL",null,null,{"v":232050.16999999998,"d":"232,050.17 €"}]

{"sheet":"Estilos","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}