## DOSSIER FINAL
DOCUMENTACION FINAL DE OBRA
CHECK LIST DE VERIFICACION
[7 empty] | FISICO | DIGITAL | COMENTARIOS
01 |  |  | PLANOS
01 | 01 |  |  | GENERALES Y DE CONJUNTO
01 | 01 | 01 |  |  | Descriptivos de la zona, sectores de las obras, etc.
01 | 02 |  |  | URBANIZACION Y REDES
01 | 02 | 01 |  |  | Planta de todas las redes (saneamiento, abastecimiento, pluviales, etc)
01 | 02 | 02 |  |  | Secciónes tipo de todas las redes (saneamiento, abastecimiento, pluviales, etc)
01 | 02 | 03 |  |  | Perfiles longitudinales de todas las redes (saneamiento, abastecimiento, pluviales, etc)
01 | 02 | 04 |  |  | Elementos singulares (arquetas, pozos, etc)
01 | 02 | 05 |  |  | Acometidas
01 | 03 |  |  | DIAGRAMAS DE PROCESO
01 | 03 | 01 |  |  | Diagrama de bloques
01 | 03 | 02 |  |  | Cotas piezométricas
01 | 04 |  |  | OBRAS CIVILES
01 | 04 | 01 |  |  | CIMENTACION
01 | 04 | 01 | 01 |  |  | Planta de cimentaciones
01 | 04 | 01 | 02 |  |  | Detalles constructivos de cimentaciones
01 | 04 | 01 | 03 |  |  | Armaduras
01 | 04 | 02 |  |  | ESTRUCTURAS
01 | 04 | 02 | 01 |  |  | Planta de estructuras, muros, losas, pilares, etc
01 | 04 | 02 | 02 |  |  | Alzados de muros
01 | 04 | 02 | 03 |  |  | Detalles constructivos de estructuras
01 | 04 | 02 | 04 |  |  | Armaduras
01 | 04 | 03 |  |  | CERRAMIENTOS, PARTICIONES
01 | 04 | 03 | 01 |  |  | Plantas y secciones tipo. Detalles de cerramientos
01 | 04 | 03 | 02 |  |  | Cubiertas
01 | 04 | 04 |  |  | CARPINTERIAS
01 | 04 | 04 | 01 |  |  | Ubicación. Detalles de carpinterías.
01 | 04 | 05 |  |  | IMPERMEABILIZACION
01 | 04 | 05 | 01 |  |  | Definición de elementos impermeabilizados (plantas y alzados)
01 | 04 | 05 | 02 |  |  | Detalles constructivos de impermeabilización
01 | 04 | 05 | 03 |  |  | Secciones
01 | 05 |  |  | INSTALACIONES MECANICAS
01 | 05 | 01 |  |  | Planos de implantación de conducciones
01 | 05 | 02 |  |  | Planos de implantación de equipos
01 | 05 | 03 |  |  | Elementos de anclaje y cimentación
01 | 05 | 04 |  |  | Planos de conjunto de elementos.
01 | 05 | 05 |  |  | Detalles constructivos
01 | 06 |  |  | INSTALACIONES ELECTRICAS
01 | 06 | 01 |  |  | Planos de implantación de equipos eléctricos
01 | 06 | 02 |  |  | Canalizaciones y conducciones
01 | 06 | 03 |  |  | Esquemas unifilares EPLAN
01 | 06 | 04 |  |  | Esquemas de conexionado EPLAN
01 | 07 |  |  | AUTOMATIZACION Y CONTROL
01 | 07 | 01 |  |  | Diagrama de instrumentación (P&ID)
01 | 07 | 02 |  |  | Planos de implantacion de instrumentacion (medidores y actuadores)
01 | 07 | 03 |  |  | Arquitectura de control, incluyendo esuqema de comunicaciones
01 | 07 | 04 |  |  | Diagrama de lazos
01 | 07 | 05 |  |  | Listado de señales, incluyendo consignas y alarmas
01 | 07 | 06 |  |  | Esquema de control
01 | 08 |  |  | SEGURIDAD
01 | 08 | 01 |  |  | Arquitectura del sistema de seguridad
01 | 08 | 02 |  |  | Planos de implantación de equipos
01 | 08 | 03 |  |  | Listado de señales
01 | 08 | 04 |  |  | Esquema de control
02 |  |  | MEMORIAS
02 | 01 |  |  | Memoria descriptiva de las obras
02 | 02 |  |  | Descripción funcional del proyecto
02 | 03 |  |  | Filosofía de control
02 | 04 |  |  | Programación
02 | 05 |  |  | Anejos de cálculos (hidraulicos, electricos, etc)
02 | 06 |  |  | Inventario de equipos instalados por disciplinas
02 | 07 |  |  | Liquidación económica
03 |  |  | CALCULOS
03 | 01 |  |  | Cimentaciones y estructuras
03 | 02 |  |  | Hidraulicos
03 | 03 |  |  | Mecánicos
03 | 04 |  |  | Eléctricos
03 | 05 |  |  | Dimensionamiento de control
04 |  |  | FICHAS TECNICAS
04 | 01 |  |  | Elementos de obra civil y construcción
04 | 02 |  |  | Elementos arquitectónicos
04 | 03 |  |  | Equipos mecánicos
04 | 04 |  |  | Equipos eléctricos
04 | 05 |  |  | Equipos de instrumentación y control
04 | 06 |  |  | Equipos de seguridad
05 |  |  | CERTIFICADOS DE CALIDAD
05 | 01 |  |  | Elementos de obra civil y construcción
05 | 02 |  |  | Elementos arquitectónicos
05 | 03 |  |  | Equipos mecánicos
05 | 04 |  |  | Equipos eléctricos
05 | 05 |  |  | Equipos de instrumentación y control
05 | 06 |  |  | Equipos de seguridad
06 |  |  | MANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
06 | 01 |  |  | Elementos de obra civil y construcción
06 | 02 |  |  | Elementos arquitectónicos
06 | 03 |  |  | Equipos mecánicos
06 | 04 |  |  | Equipos eléctricos
06 | 05 |  |  | Equipos de instrumentación y control
06 | 06 |  |  | Equipos de seguridad
07 |  |  | PROTOCOLOS
07 | 01 |  |  | Pruebas FAT
07 | 02 |  |  | Pruebas SAT
07 | 03 |  |  | Puesta en marcha de equipos
07 | 04 |  |  | Puesta en marcha de sistemas
07 | 05 |  |  | Certificados de operatividad
07 | 06 |  |  | Legalización de sistemas
08 |  |  | GARANTIAS
08 | 01 |  |  | Garantías de los equipos instalados
08 | 02 |  |  | Garantías de los sistemas