{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Mediciones y presupuesto","resumen de presupuesto","Estilos"],"not_rendered":{"images":2,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Mediciones y presupuesto","index":0,"n_rows":54,"n_cols":12,"rows_kept":54,"merged":[[1,1,3,1],[1,2,3,3],[3,4,3,9],[5,1,5,9],[12,3,12,7],[13,3,13,8],[16,3,16,11],[17,3,17,7],[18,3,18,8],[21,3,21,7],[22,3,22,8],[25,3,25,7],[26,3,26,8],[29,6,29,10],[30,3,30,11],[31,3,31,7],[32,3,32,8],[35,3,35,7],[36,3,36,8],[39,3,39,7],[40,3,40,8],[43,3,43,7],[44,3,44,8],[47,6,47,10],[48,3,48,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"MEDICIONES Y PRESUPUESTO"]
[null,"RENOVACION FILTROS 1 Y 3"]
[]
[null,"CÓDIGO",null,"DESCRIPCIÓN","UDS.","LONG.","ALTURA","ANCHURA","PARCIALES","CANT.","PRECIO","IMPORTE"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO"]
[]
[null,1.01,null,"M2 Acondicionamiento del fondo y paredes del filtro"]
[{"$nulls":3},"\"Comprende todos los trabajos necesarios par la correcta nivelación del fondo del filtro, pasivado y reparación de armaduras, medias cañas. Totalmente listo para recibir el cajón metálico del filtro.\n\""]
[{"$nulls":9},36.18,{"v":65,"d":"65.00 €"},{"v":2351.7,"d":"2,351.70 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"02_CONSTRUCCION DEL FALSO FONDO"]
[null,2.01,null,"UN Conexión del agua tratada y lavado"]
[{"$nulls":3},"\"Instalación de brida de conexión, tubería en acero inoxidable, y todos los elementos neesarios que permitan canalizar directamente desde el falso fondo hasta la salida del filtro. Tanto para el agua tratada como para el agua de lavado.\n\""]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1500,"d":"1,500.00 €"},{"v":3000,"d":"3,000.00 €"}]
[]
[null,2.03,null,"UN Remates finales, instalación de manguitos y toberas"]
[{"$nulls":3},"\"Esta partida incluye todos los remates finales, la colocación de manguitos y toberas filtrantes. Estos materiales serán suministrados por Gipuzkoako Urak.\n\""]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":500,"d":"500.00 €"},{"v":1000,"d":"1,000.00 €"}]
[]
[null,2.02,null,"UN Suministro e instalación de falso fondo."]
[{"$nulls":3},"\"Fabricación, suministro e instalación de cajon realizado en acero inoxidable para la formación del falso fondo. Este se fabricará conforme a los requisitos incluidos en los alcances.\n\""]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":19000,"d":"19,000.00 €"},{"v":38000,"d":"38,000.00 €"}]
[]
[{"$nulls":6},"TOTAL 02_CONSTRUCCION DEL FALSO FONDO",{"$nulls":4},{"v":42000,"d":"42,000.00 €"}]
[{"$nulls":3},"03_OTROS"]
[null,3.03,null,"UN Documentación final"]
[{"$nulls":3},"\"Redacción de documentación final de obra, incluyendo planos, dossier final, en base al estandar de Gipuzkoako Urak.\n\""]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":350,"d":"350.00 €"},{"v":350,"d":"350.00 €"}]
[]
[null,3.02,null,"UN Gestión de residuos"]
[{"$nulls":3},"\"Redacción y aplicación de plan de gestión de residuos.\n\n\""]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":300,"d":"300.00 €"},{"v":300,"d":"300.00 €"}]
[]
[null,3.04,null,"UN Pruebas finales"]
[{"$nulls":3},"\"Pruebas de comisionamiento del filtro instalado.\n\""]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":300,"d":"300.00 €"},{"v":600,"d":"600.00 €"}]
[]
[null,3.01,null,"UN Seguridad y Salud"]
[{"$nulls":3},"\"Redacción de Documento de Gestión Preventiva, a aplicación de las medidas de prevención.\n\""]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":450,"d":"450.00 €"},{"v":450,"d":"450.00 €"}]
[]
[{"$nulls":6},"TOTAL 03_OTROS",{"$nulls":4},{"v":1700,"d":"1,700.00 €"}]
[{"$nulls":3},"TOTAL PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":7},{"v":46051.7,"d":"46,051.70 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BLOQUE ...................................................................................",{"$nulls":7},{"v":46051.7,"d":"46,051.70 €"}]
[]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA........................................................................",{"$nulls":7},{"v":46051.7,"d":"46,051.70 €"}]

{"sheet":"resumen de presupuesto","index":1,"n_rows":19,"n_cols":10,"rows_kept":19,"merged":[[6,2,6,9],[15,2,15,7],[17,4,17,5],[18,5,18,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"RESUMEN DE PRESUPUESTO"]
[]
[]
[null,"OBRA:","RENOVACION FILTROS 1 Y 3"]
[]
[]
[null,"CAPÍTULO","RESUMEN",{"$nulls":5},"EUROS","%"]
[]
[]
[null,19,"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":5},{"v":46051.7,"d":"46,051.70 €"},{"v":1,"d":"100.00%"}]
[]
[]
[null,null,"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA",{"$nulls":5},{"v":46051.7,"d":"46,051.70 €"}]
[]
[{"$nulls":4},"21,00% I.V.A.",{"$nulls":3},{"v":9670.86,"d":"9,670.86 €"}]
[{"$nulls":5},"TOTAL PRESUPUESTO GENERAL",null,null,{"v":55722.55699999999,"d":"55,722.56 €"}]

{"sheet":"Estilos","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}