{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Mediciones y presupuesto","resumen de presupuesto","Estilos"],"not_rendered":{"images":2,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Mediciones y presupuesto","index":0,"n_rows":218,"n_cols":12,"rows_kept":218,"merged":[[1,1,3,1],[1,2,3,3],[3,4,3,9],[5,1,5,9],[12,3,12,7],[13,3,13,8],[16,3,16,7],[17,3,17,8],[20,3,20,7],[21,3,21,8],[24,3,24,7],[25,3,25,8],[28,3,28,7],[29,3,29,8],[32,3,32,7],[33,3,33,8],[36,3,36,8],[40,3,40,7],[41,3,41,8],[44,3,44,7],[45,3,45,8],[48,3,48,7],[49,3,49,8],[52,3,52,7],[53,3,53,8],[56,3,56,8],[61,3,61,7],[62,3,62,8],[65,3,65,7],[66,3,66,8],[69,3,69,7],[70,3,70,8],[73,3,73,7],[74,3,74,8],[77,3,77,7],[78,3,78,8],[81,3,81,7],[82,3,82,8],[85,3,85,7],[86,3,86,8],[89,3,89,7],[90,3,90,8],[93,3,93,7],[94,3,94,8],[97,3,97,7],[98,3,98,8],[101,3,101,7],[102,3,102,8],[105,3,105,7],[106,3,106,8],[109,3,109,7],[110,3,110,8],[113,3,113,7],[114,3,114,8],[117,3,117,7],[118,3,118,8],[121,3,121,7],[122,3,122,8],[125,3,125,7],[126,3,126,8],[129,3,129,7],[130,3,130,8],[133,3,133,7],[134,3,134,8],[137,3,137,8],[140,3,140,7],[141,3,141,8],[144,3,144,8],[147,3,147,7],[148,3,148,8],[151,3,151,8],[154,3,154,7],[155,3,155,8],[158,3,158,7],[159,3,159,8],[162,3,162,7],[163,3,163,8],[166,3,166,7],[167,3,167,8],[170,3,170,8],[172,3,172,8],[176,3,176,7],[177,3,177,8],[180,3,180,7],[181,3,181,8],[184,3,184,7],[185,3,185,8],[188,3,188,8],[192,3,192,7],[193,3,193,8],[196,3,196,7],[197,3,197,8],[200,3,200,7],[201,3,201,8],[204,3,204,7],[205,3,205,8],[208,3,208,7],[209,3,209,8],[212,3,212,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"MEDICIONES Y PRESUPUESTO"]
[null,"PR-2024-037. INSTRUMENTACION IPURUA"]
[]
[null,"CÓDIGO",null,"DESCRIPCIÓN","UDS.","LONG.","ALTURA","ANCHURA","PARCIALES","CANT.","PRECIO","IMPORTE"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"OBRA DE REGULACION Y CONTROL"]
[]
[null,"PEP_1",null,"UN Caudalímetro agua DN 250"]
[{"$nulls":3},"Caudalímetro agua DN 250 SITRANS F M MAG 6000. Montado y probado."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3200,"d":"3,200.00 €"},{"v":3200,"d":"3,200.00 €"}]
[]
[null,"CON_BB_300",null,"UN CONO RED. BB 300"]
[{"$nulls":3},"Cono de reducción brida - brida de diámetro mayor 300 mm. y diámetro menor según proyecto, PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":349.73,"d":"349.73 €"},{"v":349.73,"d":"349.73 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø250",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø250"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø250, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":962.44,"d":"962.44 €"},{"v":962.44,"d":"962.44 €"}]
[]
[null,"C_DES_250",null,"UN CARRETE DESMONTAJE , PN16, DN 250"]
[{"$nulls":3},"Carrete de desmontaje, de 250 mm. de diámetro, PN 16, con pasadores de acero inoxidable y resto de material de acero al carbono con protección, incluso juntas, tornillos, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":618.03,"d":"618.03 €"},{"v":618.03,"d":"618.03 €"}]
[]
[null,"PEP_2",null,"UN Carrete recto acero inoxidable"]
[{"$nulls":3},"Tramo recto tubería embridada en acero inoxidable DN250 y L=2140mm"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1500,"d":"1,500.00 €"},{"v":1500,"d":"1,500.00 €"}]
[]
[null,"PEP_3",null,"UN Soportería en acero inoxidable"]
[]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":500,"d":"500.00 €"},{"v":500,"d":"500.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL OBRA DE REGULACION Y CONTROL",{"$nulls":7},{"v":7130.2,"d":"7,130.20 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CAMARA DE MEZCLA Y DECANTACION"]
[]
[null,"PEP_4",null,"UN Agitador vertical"]
[{"$nulls":3},"Agitador Vertical \r\n AGITADOR SGR-2/88/2400/50/700/600\r\n Motor 1,5Kw (2CV) 1.500rpm 230/400V 50Hz IP-55\r\n Reductor con salida a 88rpm\r\n Eje de Ø=50mm y L=2.400mm.\r\n Turbina Axial inferior[T1] 3 palas Ø=700mm.\r\n Turbina Axial intermedia [T2] 2 palas Ø=600mm.\r\n Brida de anclaje de 400x400mm.\r\n 4 Taladros 18mm y 350mm e/c.\r\n Eje y turbinas en inox. AISI-316L.\r\n Brida anclaje en Acero al Carbono.\r\nTotalmente montado, probado y puesto en servicio."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7689,"d":"7,689.00 €"},{"v":7689,"d":"7,689.00 €"}]
[]
[null,"PEP_5",null,"UN Pescante"]
[{"$nulls":3},"Suministro y montaje de elemento de elevación en acero INOX316"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1440,"d":"1,440.00 €"},{"v":1440,"d":"1,440.00 €"}]
[]
[null,"PEP_6",null,"UN Medición pH, contuctividad y temperatura"]
[{"$nulls":3},"Equipo para la medición de pH, conductividad y temperatura. Suministro e instalador de analizador CRF modelo C-650 con 4 canales así como las sondas correspondientes. Tarjerta de comunicación Modbus. Instalación en panel. Incluso cableado y piping tomamuestras"]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":3800,"d":"3,800.00 €"},{"v":7600,"d":"7,600.00 €"}]
[]
[null,"PEP_7",null,"UN Turbidimetro Hach Lange TU5300 o similar"]
[{"$nulls":3},"Turbidímetro láser de bajo rango, versión ISO, con sensor de caudal de muestra. Suministrado e instalado."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3561,"d":"3,561.00 €"},{"v":3561,"d":"3,561.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CAMARA DE MEZCLA Y DECANTACION",{"$nulls":7},{"v":20290,"d":"20,290.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"DOSIFICACION DE REACTIVOS"]
[]
[{"$nulls":3},"DOSIFICACION DE WAC"]
[null,"IPU03.01.01",null,"UN Depósito para dosificación de WAC"]
[{"$nulls":3},"\"Depósito de polietileno de alta densidad de 6000 l. de capacidad, con nivel y doble pared. \nIncluido: \n- 1 Ud. Boca Hombre DN500. \n- 1 Ud. Tubuladura Ø63 para nivel visual mediante boyas y dos detectores de nivel. \n- 2 Ud. Tubuladura Ø63 para entrada.  \n- 1 Ud. Tubuladura Ø63 para salida. \n- 1 Ud. Tubuladura Ø90 para venteo. \n- 1 Ud. Tubuladura Ø63 para detector d\n1 Ud. Tubuladura Ø63 para rebose y vaciado dotado de válvula manual de bola. \nSoporte para agitador en la parte superior compuesto por una estructura en perfil cuadrado \nde acero 40x40x4 enfundada en perfil de PE 50x50x4 y base de apoyo en plancha PE e:20mm \nTotalmente montado, probado y puesto en servicio.\""]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8795,"d":"8,795.00 €"},{"v":8795,"d":"8,795.00 €"}]
[]
[null,"IPU03.01.02",null,"UN Agitador"]
[{"$nulls":3},"\"Agitador AGITADOR SGR-3/79/2600/50/800/700\n Motor 2,2Kw (3CV) 1.500rpm 230/400V 50Hz IP-55\n Reductor con salida a 79rpm\n Eje de Ø=50mm y L=2600mm.\n Turbina Axial inferior[T1] 3 palas Ø=800mm.\n Turbina Axial intermedia [T2] 2 palas Ø=700mm.\n Brida de anclaje de 400x400mm.\n 4 Taladros 18mm y 350mm e/c.\n Eje y turbinas en inox. AISI-316L.\n Brida anclaje en Acero al Carbono.\nTotalmente montado, probado y puesto en servicio.\""]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6204.8,"d":"6,204.80 €"},{"v":6204.8,"d":"6,204.80 €"}]
[]
[null,"IPU03.01.03",null,"UN Bomba dosificadora para WAC"]
[{"$nulls":3},"\"Bomba dosificadora de membrana  \nCaudal de dosificación: 2,5-25 l/h \nTotalmente montado, probado y puesto en servicio.\""]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":890.4,"d":"890.40 €"},{"v":1780.8,"d":"1,780.80 €"}]
[]
[null,"IPU03.01.04",null,"UN Rotámetro"]
[{"$nulls":3},"Rotámetro"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":250,"d":"250.00 €"},{"v":250,"d":"250.00 €"}]
[]
[null,"IPU03.01.05",null,"M Tubería PP DN 90 mm, P 10 Atm"]
[{"$nulls":3},"\"Tubería de PP DN 90 mm.\n- Construcción: Tubería y piezas especiales unidas mediante brida.\n- Material: PP.\n- Materiales accesorios: PP, Piezas estándar.\n- Presión: 10 ATM (0 A 25º C).\n- Normas:UNE-EN 15874 \n- Incluso p.p. piezas especiales y anclajes\n\""]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":34,"d":"34.00 €"},{"v":34,"d":"34.00 €"}]
[]
[null,"IPU03.01.06",null,"UN Valvula de Bola de PP DN 90"]
[{"$nulls":3},"Válvula de bola manual\r\n- Marca : FIP o similar\r\n- Diámetro: DN90\r\n- Presión:PN 16\r\nConexiones: Casquillos para encolar.\r\nMateriales:\r\n- Cuerpo:PP\r\n- Esfera:\tPP\r\n- Juntas:\tPolietileno ( en asiento esfera)\r\n\tEPDM (en anillos tóricos)"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":210,"d":"210.00 €"},{"v":210,"d":"210.00 €"}]
[]
[null,"IPU03.01.07",null,"UN Válvula de Retención PP DN 90"]
[{"$nulls":3},"\"Válvula de retención de PP de DN 90 mm.\nMarca: FIP o similar.\nConexiones: Mediante casquillos para encolar.\nPresión: PN 16\nMateriales:\nAnillos tóricos: EPDM\nCuerpo: PP\nObturados: PP\nMuelle: Acero inoxidable.\""]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":350,"d":"350.00 €"},{"v":350,"d":"350.00 €"}]
[]
[null,"IPU03.01.08",null,"M Tubería PP DN 75 mm, P 10 Atm"]
[{"$nulls":3},"\"Tubería de PP DN 75 mm.\n- Construcción: Tubería y piezas especiales unidas mediante brida.\n- Material: PP.\n- Materiales accesorios: PP, Piezas estándar.\n- Presión: 10 ATM (0 A 25º C).\n- Normas:UNE-EN 15874 \n- Incluso p.p. piezas especiales y anclajes\""]
[{"$nulls":9},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":26.84,"d":"26.84 €"},{"v":536.8,"d":"536.80 €"}]
[]
[null,"IPU03.01.09",null,"UN Valvula de Bola de PP DN 75"]
[{"$nulls":3},"Válvula de bola manual\r\n- Marca : FIP o similar\r\n- Diámetro: DN75\r\n- Presión:PN 16\r\nConexiones: Casquillos para encolar.\r\nMateriales:\r\n- Cuerpo:PP\r\n- Esfera:\tPP\r\n- Juntas:\tPolietileno ( en asiento esfera)\r\n\tEPDM (en anillos tóricos)"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":180,"d":"180.00 €"},{"v":180,"d":"180.00 €"}]
[]
[null,"IPU03.01.10",null,"UN Filtro DN75 EN Y PP"]
[{"$nulls":3},"\"Filtro colador de PVC de las siguientes características. \nTipo: inclinado. \nConexiones: encoladas. \nDN 75.\""]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":425.3,"d":"425.30 €"},{"v":425.3,"d":"425.30 €"}]
[]
[null,"IPU03.01.11",null,"M Tubería PP DN 25 mm, P 10 Atm"]
[{"$nulls":3},"\"Tubería de PP DN 25 mm.\n- Construcción: Tubería y piezas especiales unidas mediante brida.\n- Material: PP.\n- Materiales accesorios: PP, Piezas estándar.\n- Presión: 10 ATM (0 A 25º C).\n- Normas:UNE-EN 15874 \n- Incluso p.p. piezas especiales y anclajes\""]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":11.95,"d":"11.95 €"},{"v":119.5,"d":"119.50 €"}]
[]
[null,"IPU03.01.12",null,"UN Valvula de Bola de PP DN 25"]
[{"$nulls":3},"Válvula de bola manual\r\n- Marca : FIP o similar\r\n- Diámetro: DN25\r\n- Presión:PN 16\r\nConexiones: Casquillos para encolar.\r\nMateriales:\r\n- Cuerpo:PP\r\n- Esfera:\tPP\r\n- Juntas:\tPolietileno ( en asiento esfera)\r\n\tEPDM (en anillos tóricos)"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":56.49,"d":"56.49 €"},{"v":56.49,"d":"56.49 €"}]
[]
[null,"IPU03.01.13",null,"UN Amortiguador de Impulsos DN 10 mm"]
[{"$nulls":3},"Amortiguadro de Impulsos de DN 10 mm\r\nMarca:\t\t\t\tPROMINENT o equivalente\r\nAmortiguador de impulsos \t\tSize II – DN 10 (hasta 5 ml/imp)\r\nVolumen:\t\t\t\t1 litro\r\nEn PVC (hasta 10 bar a 20ºC)\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":98.59,"d":"98.59 €"},{"v":98.59,"d":"98.59 €"}]
[]
[null,"IPU03.01.14",null,"UN Instalación equipos dosificación de WAC"]
[{"$nulls":3},"Instalación de todos los equipos del sistema de dosificación."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3500,"d":"3,500.00 €"},{"v":3500,"d":"3,500.00 €"}]
[]
[null,"IPU03.01.15",null,"M Tubería Inoxidable AISI 316L DN 25"]
[{"$nulls":3},"Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 25 mm.\r\nConstrucción:\t\tMediante soldadura.\r\nEspesor:\t\t\t1,6  mm.\r\nMaterial:\t\t\tAcero inoxidable AISI - 316/316 L.\r\nMaterial accesorios:\tAcero inoxidable AISI - 316/316 L.\r\nNorma:\t\t\tMilimétricos/ISO 1127\r\nAcabado:\t\t\tDecapado.\r\nIncluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes.\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":116.1,"d":"116.10 €"},{"v":1161,"d":"1,161.00 €"}]
[]
[null,"IPU03.01.16",null,"UN Transmisor de nivel ultrasónico "]
[{"$nulls":3},"\"TRANSMISOR NIVEL ULTRASÓNICO METER 4F4D.  Salida 4-20mA, 4 hilos, 2 relés, alcance 6m, MODBUS.\n Carcasa con filtro anticondensación G 2\"\".\n PC con tapa transparente, IP-67 / PP.\n Conexión roscada PP ó PVDF + anillo bloqueo 2\"\" (para versión PP).\n Configuración: teclado/display LCD gráfico módulo APP Android\n (opcional desmontable).\n Módulo de programación teclado/pantalla: VL601.\n Rango de temp.: -30ºC/+70ºC (80ºC no continuos).\n Fuente de alimentación: 24Vcc (20-30Vcc)\""]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1292.36,"d":"1,292.36 €"},{"v":1292.36,"d":"1,292.36 €"}]
[]
[null,"IPU03.01.17",null,"UN Medida de caudal"]
[{"$nulls":3},"Medida de caudal"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2000,"d":"2,000.00 €"},{"v":2000,"d":"2,000.00 €"}]
[]
[null,"IPU03.01.18",null,"UN Adecuación de la sala"]
[{"$nulls":3},"Adecuación de la sala para la instalación del nuevo sistema de dosificación, incluido el derribo del tabique y el acondicionamiento del espacio"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2500,"d":"2,500.00 €"},{"v":2500,"d":"2,500.00 €"}]
[]
[null,"IPU03.01.19",null,"UN Demolición y restirución de puerta"]
[{"$nulls":3},"Demolición y restirución de puerta"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1500,"d":"1,500.00 €"},{"v":1500,"d":"1,500.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL DOSIFICACION DE WAC",{"$nulls":7},{"v":30994.64,"d":"30,994.64 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"DESMANTELAMIENTO PERMANGANATO"]
[null,"IPU03.02.01",null,"UN Desmantelamiento permanganato"]
[{"$nulls":3},"Desmantelamiento de las instalacion de permanganato potásico, incluida gestión de residuos"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1500,"d":"1,500.00 €"},{"v":1500,"d":"1,500.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL DESMANTELAMIENTO PERMANGANATO",{"$nulls":7},{"v":1500,"d":"1,500.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CONTROL CAUDALES"]
[null,"IPU03.03.01",null,"UN Vertedero medición"]
[{"$nulls":3},"Vertedero en acero inoxidable para mejora de la medid de turbidez, totalmente instalado"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":800,"d":"800.00 €"},{"v":800,"d":"800.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CONTROL CAUDALES",{"$nulls":7},{"v":800,"d":"800.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELECTRICIDAD Y CONTROL"]
[null,"IPU03.04.01",null,"UN Acometida a agitador cámara de mezcla"]
[{"$nulls":3},"Acometida a agitador cámara de mezcla"]
[{"$nulls":9},{"v":70,"d":"70.00"},{"v":11,"d":"11.00 €"},{"v":770,"d":"770.00 €"}]
[]
[null,"IPU03.04.02",null,"UN Acometida a depósito"]
[{"$nulls":3},"Acometida a depósito WAC"]
[{"$nulls":9},{"v":25,"d":"25.00"},{"v":11,"d":"11.00 €"},{"v":275,"d":"275.00 €"}]
[]
[null,"IPU03.04.03",null,"UN Acometida a Bombas dosificadoras"]
[{"$nulls":3},"Acometida a Bombas dosificadoras"]
[{"$nulls":9},{"v":25,"d":"25.00"},{"v":11,"d":"11.00 €"},{"v":275,"d":"275.00 €"}]
[]
[null,"IPU03.04.04",null,"UN Programación PLC y SCADA"]
[{"$nulls":3},"Programación de todos los equipos instalados en autómata clocal, SCADA planta y SCADA CCB Berri. Incluso variables en informe diario."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7000,"d":"7,000.00 €"},{"v":7000,"d":"7,000.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELECTRICIDAD Y CONTROL",{"$nulls":7},{"v":8320,"d":"8,320.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL DOSIFICACION DE REACTIVOS",{"$nulls":7},{"v":41614.64,"d":"41,614.64 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VACIADO OZONIZACION"]
[]
[null,"IPU07.01.01",null,"UN Tubería en acero inoxidable para vaciado"]
[{"$nulls":3},"Suministro e instalación de tubería en acero inoxidable AISI 316 DN50 para vaciado de tanques de ozonización. Incluso apertura de hueco en tanque, soldadura de bridas. Totalmente terminada"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4500,"d":"4,500.00 €"},{"v":4500,"d":"4,500.00 €"}]
[]
[null,"IPU07.01.02",null,"UN Valvula vaciado tanque"]
[{"$nulls":3},"Válvula para el vaciado DN50 en AISI316 L"]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":300,"d":"300.00 €"},{"v":600,"d":"600.00 €"}]
[]
[null,"PEP_8",null,"UN Obra civil vaciado"]
[{"$nulls":3},"Trabajos de obra civil para la conexión del vaciado de tanques de ozonización"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1500,"d":"1,500.00 €"},{"v":1500,"d":"1,500.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VACIADO OZONIZACION",{"$nulls":7},{"v":6600,"d":"6,600.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"OTROS"]
[]
[null,"MA0401",null,"UN Documentación ambiental"]
[]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":350,"d":"350.00 €"},{"v":350,"d":"350.00 €"}]
[]
[null,"MA0402",null,"UN Gestión de Residuos"]
[]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":600,"d":"600.00 €"},{"v":600,"d":"600.00 €"}]
[]
[null,"PM0602",null,"UN Pruebas de rendimiento"]
[{"$nulls":3},"Pruebas de funcionamiento y rendimiento: Presencia continua de un responsable (aprobado por Dirección de Obra), incluyendo adiestramiento / acompañamiento al personal que indique Dirección de Obra, impartición de la formación a operadores, explotación / mantenimiento integral de la instalación, garantizando la estabilidad y garantía de funcionamiento de la instalación  siendo todos los gastos por cuenta del contratista."]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":500,"d":"500.00 €"},{"v":2500,"d":"2,500.00 €"}]
[]
[null,"PM0604",null,"UN Proyectos técnicos y DO incluida legalización"]
[{"$nulls":3},"Proyectos Técnicos y Direcciónes de Obra de las instalaciones eléctricas de baja tensión necesarios para la legalización ante el Servicio Territorial de Industria de la depuradora, firmado por técnico competente y visado por el colegio oficial correspondiente. Incluye presentación ante organismo y obtención de la legalización de la instalación"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1500,"d":"1,500.00 €"},{"v":1500,"d":"1,500.00 €"}]
[]
[null,"SyS",null,"UN CUMPLIMIENTO SEGURIDAD Y SALUD"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada destinada al cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud aprobado, o en su defecto, el Documento de Gestión Preventiva."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":875,"d":"875.00 €"},{"v":875,"d":"875.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL OTROS",{"$nulls":7},{"v":5825,"d":"5,825.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BLOQUE ...................................................................................",{"$nulls":7},{"v":81459.84,"d":"81,459.84 €"}]
[]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA........................................................................",{"$nulls":7},{"v":81459.84,"d":"81,459.84 €"}]

{"sheet":"resumen de presupuesto","index":1,"n_rows":23,"n_cols":10,"rows_kept":23,"merged":[[6,2,6,9],[19,2,19,7],[21,4,21,5],[22,5,22,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"RESUMEN DE PRESUPUESTO"]
[]
[]
[null,"OBRA:","PR-2024-037. INSTRUMENTACION IPURUA"]
[]
[]
[null,"CAPÍTULO","RESUMEN",{"$nulls":5},"EUROS","%"]
[]
[]
[null,1,"OBRA DE REGULACION Y CONTROL",{"$nulls":5},{"v":7130.2,"d":"7,130.20 €"},{"v":0.09,"d":"9.00%"}]
[null,2,"CAMARA DE MEZCLA Y DECANTACION",{"$nulls":5},{"v":20290,"d":"20,290.00 €"},{"v":0.25,"d":"25.00%"}]
[null,3,"DOSIFICACION DE REACTIVOS",{"$nulls":5},{"v":41614.64,"d":"41,614.64 €"},{"v":0.51,"d":"51.00%"}]
[null,4,"VACIADO OZONIZACION",{"$nulls":5},{"v":6600,"d":"6,600.00 €"},{"v":0.08,"d":"8.00%"}]
[null,5,"OTROS",{"$nulls":5},{"v":5825,"d":"5,825.00 €"},{"v":0.07,"d":"7.00%"}]
[]
[]
[null,null,"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA",{"$nulls":5},{"v":81459.84,"d":"81,459.84 €"}]
[]
[{"$nulls":4},"21,00% I.V.A.",{"$nulls":3},{"v":17106.57,"d":"17,106.57 €"}]
[{"$nulls":5},"TOTAL PRESUPUESTO GENERAL",null,null,{"v":98566.40639999999,"d":"98,566.41 €"}]

{"sheet":"Estilos","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}