{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Mediciones y presupuesto","resumen de presupuesto","Estilos"],"not_rendered":{"images":2,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Mediciones y presupuesto","index":0,"n_rows":633,"n_cols":12,"rows_kept":633,"merged":[[1,1,3,1],[1,2,3,3],[3,4,3,9],[5,1,5,9],[13,3,13,7],[14,3,14,8],[18,3,18,7],[19,3,19,8],[23,3,23,7],[24,3,24,8],[40,3,40,7],[41,3,41,8],[48,3,48,7],[49,3,49,8],[58,3,58,7],[59,3,59,8],[76,3,76,8],[79,3,79,7],[80,3,80,8],[93,3,93,7],[94,3,94,8],[98,3,98,8],[101,3,101,7],[102,3,102,8],[115,3,115,8],[118,3,118,7],[119,3,119,8],[126,3,126,7],[127,3,127,8],[134,3,134,8],[137,3,137,7],[138,3,138,8],[143,3,143,7],[144,3,144,8],[151,3,151,7],[152,3,152,8],[157,3,157,7],[158,3,158,8],[168,3,168,7],[169,3,169,8],[177,3,177,7],[178,3,178,8],[183,3,183,7],[184,3,184,8],[193,3,193,8],[195,3,195,8],[200,3,200,7],[201,3,201,8],[207,3,207,7],[208,3,208,8],[219,3,219,8],[221,3,221,8],[227,3,227,7],[228,3,228,8],[233,3,233,7],[234,3,234,8],[239,3,239,8],[242,3,242,7],[243,3,243,8],[248,3,248,8],[251,3,251,7],[252,3,252,8],[258,3,258,8],[260,3,260,8],[264,3,264,7],[265,3,265,8],[270,3,270,7],[271,3,271,8],[286,3,286,7],[287,3,287,8],[293,3,293,8],[296,3,296,7],[297,3,297,8],[303,3,303,7],[304,3,304,8],[309,3,309,7],[310,3,310,8],[316,3,316,8],[318,3,318,8],[322,3,322,7],[323,3,323,8],[328,3,328,7],[329,3,329,8],[335,3,335,8],[337,3,337,8],[341,3,341,7],[342,3,342,8],[349,3,349,7],[350,3,350,8],[355,3,355,7],[356,3,356,8],[361,3,361,8],[363,3,363,8],[365,3,365,8],[369,3,369,7],[370,3,370,8],[375,3,375,7],[376,3,376,8],[390,3,390,7],[391,3,391,8],[396,3,396,7],[397,3,397,8],[403,3,403,7],[404,3,404,8],[411,3,411,8],[416,3,416,7],[417,3,417,8],[434,3,434,7],[435,3,435,8],[452,3,452,8],[455,3,455,7],[456,3,456,8],[475,3,475,7],[476,3,476,8],[490,3,490,7],[491,3,491,8],[499,3,499,8],[502,3,502,7],[503,3,503,8],[517,3,517,7],[518,3,518,8],[524,3,524,7],[525,3,525,8],[532,3,532,7],[533,3,533,8],[542,3,542,7],[543,3,543,8],[547,3,547,8],[549,3,549,8],[553,3,553,7],[554,3,554,8],[558,3,558,7],[559,3,559,8],[563,3,563,7],[564,3,564,8],[568,3,568,7],[569,3,569,8],[573,3,573,7],[574,3,574,8],[578,3,578,7],[579,3,579,8],[583,3,583,7],[584,3,584,8],[588,3,588,7],[589,3,589,8],[593,3,593,7],[594,3,594,8],[598,3,598,7],[599,3,599,8],[603,3,603,7],[604,3,604,8],[608,3,608,7],[609,3,609,8],[613,3,613,8],[617,3,617,7],[618,3,618,8],[622,3,622,7],[623,3,623,8],[627,3,627,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"MEDICIONES Y PRESUPUESTO"]
[null,"RENOV. ABAST Y SAN. GABIRIA GUNEA 27-31"]
[]
[null,"CÓDIGO",null,"DESCRIPCIÓN","UDS.","LONG.","ALTURA","ANCHURA","PARCIALES","CANT.","PRECIO","IMPORTE"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES"]
[]
[{"$nulls":3},"DEMOLICIONES"]
[null,"DEM_H_MMEC",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MECÁNICOS"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios mecánicos, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":12,"d":"12.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":39.42,"d":"39.42 €"},{"v":473.04,"d":"473.04 €"}]
[]
[null,"DEM_H_MMAN",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MANUALES"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios manuales, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":115.22,"d":"115.22 €"},{"v":460.88,"d":"460.88 €"}]
[]
[null,"DEM_PAV_BH",null,"M2 DEMOL PAVIM BALDOSA HIDRAÚLICA"]
[{"$nulls":3},"Arranque de baldosa hidraúlica, incluso precorte, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2 - Acom. 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":6.4,"d":"6.40"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 1.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":3.2,"d":"3.20"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 1.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":3.2,"d":"3.20"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 2.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":3.2,"d":"3.20"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 3.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":3.2,"d":"3.20"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 3.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":3.2,"d":"3.20"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   AF 1.2' - PF 1.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":0.9,"d":"0.90"},{"v":2.7,"d":"2.70"}]
[{"$nulls":3},"   AF 1.3' - PF 1.3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":0.9,"d":"0.90"},{"v":2.7,"d":"2.70"}]
[{"$nulls":3},"   AF 1.4' - PF 1.4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0.9,"d":"0.90"},{"v":1.8,"d":"1.80"}]
[{"$nulls":3},"   AF 2.1' - PF 2.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":3.6,"d":"3.60"}]
[{"$nulls":3},"   AF 2.2' - PF 2.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":3.6,"d":"3.60"}]
[{"$nulls":9},{"v":36.8,"d":"36.80"},{"v":10.94,"d":"10.94 €"},{"v":402.59,"d":"402.59 €"}]
[]
[null,"DEM_BORD",null,"M DEMOL BORDILLO DE TODO TIPO"]
[{"$nulls":3},"Arranque de bordillo de todo tipo, incluso base de hormigón, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   AF 1.2' - PF 1.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},null,null,{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[{"$nulls":3},"   AF 1.3' - PF 1.3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},null,null,{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[{"$nulls":3},"   AF 1.4' - PF 1.4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},null,null,{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[{"$nulls":9},{"v":4.5,"d":"4.50"},{"v":5.47,"d":"5.47 €"},{"v":24.62,"d":"24.62 €"}]
[]
[null,"DEM_CUN",null,"M DEMOL CUNETA DE TODO TIPO"]
[{"$nulls":3},"Arranque de cuneta, incluso base de hormigón, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   AF 1.2' - PF 1.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},null,null,{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[{"$nulls":3},"   AF 1.3' - PF 1.3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},null,null,{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[{"$nulls":3},"   AF 1.4' - PF 1.4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},null,null,{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[{"$nulls":3},"   AF 2.1' - PF 2.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"},null,null,{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[{"$nulls":3},"   AF 2.2' - PF 2.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"},null,null,{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[{"$nulls":9},{"v":6.9,"d":"6.90"},{"v":8.18,"d":"8.18 €"},{"v":56.44,"d":"56.44 €"}]
[]
[null,"DEM_FIR_ASF",null,"M2 DEMOL. FIRME ASFÁLTICO"]
[{"$nulls":3},"Demolición de aglomerado asfáltico, incluso p.p. de precortes, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 1.1 - PF 1.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":25,"d":"25.00"},null,{"v":1.1,"d":"1.10"},{"v":27.5,"d":"27.50"}]
[{"$nulls":3},"   PF 1.2 - PF 1.6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":87,"d":"87.00"},null,{"v":1.1,"d":"1.10"},{"v":95.7,"d":"95.70"}]
[{"$nulls":3},"   PF 2.1 - PF 2.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":17,"d":"17.00"},null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":11.9,"d":"11.90"}]
[{"$nulls":3},"   PF 2.2 - PF 2.3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":18,"d":"18.00"},null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":12.6,"d":"12.60"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2 - Acom. 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":29,"d":"29.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":29,"d":"29.00"}]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":38,"d":"38.00"},null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":26.6,"d":"26.60"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2 - Acom. 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"   AF 1.2' - PF 1.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0.9,"d":"0.90"},{"v":0.9,"d":"0.90"}]
[{"$nulls":3},"   AF 1.3' - PF 1.3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0.9,"d":"0.90"},{"v":0.9,"d":"0.90"}]
[{"$nulls":3},"   AF 1.4' - PF 1.4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0.9,"d":"0.90"},{"v":0.9,"d":"0.90"}]
[{"$nulls":3},"   AF 2.1' - PF 2.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":0.9,"d":"0.90"},{"v":4.5,"d":"4.50"}]
[{"$nulls":3},"   AF 2.2' - PF 2.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":0.9,"d":"0.90"},{"v":2.7,"d":"2.70"}]
[{"$nulls":9},{"v":218.2,"d":"218.20"},{"v":11.24,"d":"11.24 €"},{"v":2452.57,"d":"2,452.57 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":3870.1400000000003,"d":"3,870.14 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EXCAVACIONES"]
[null,"EXC_TIER_VEG",null,"M3 EXCAVACION DE TIERRA VEGETAL"]
[{"$nulls":3},"Excavación de tierra vegetal, incluso carga, transporte y apilado para su posterior utilización en obra, según indicaciones de la dirección facultativa."]
[{"$nulls":3},"   Acom. 1.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":2.4,"d":"2.40"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 2.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":2.4,"d":"2.40"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 2.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 3.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":11,"d":"11.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":6.6,"d":"6.60"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 3.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2 - Acom. 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":17,"d":"17.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":10.2,"d":"10.20"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 1.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":13,"d":"13.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":7.8,"d":"7.80"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 2.3 - PF 1.5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":48.6,"d":"48.60"},{"v":1.92,"d":"1.92 €"},{"v":93.31,"d":"93.31 €"}]
[]
[null,"EXC_MANO_BCON",null,"M3 EXCAV. A MANO BAJO CONDUCCIONES"]
[{"$nulls":3},"Excavación manual en calas bajo conducciones y servicios existentes, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes.\r\n"]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":8,"d":"8.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":80.96,"d":"80.96 €"},{"v":647.68,"d":"647.68 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":740.99,"d":"740.99 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"RELLENOS"]
[null,"REL_TIER_VEG_OBRA",null,"M3 RELLENO DE TIERRA VEGETAL PROC. DE OBRA"]
[{"$nulls":3},"Relleno y extendido de tierra vegetal procedente de la propia obra, extendida, que incluye suministro, arado con motocultor, desterronado, laboreo y rastrillado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"   Acom. 1.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":13,"d":"13.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":7.8,"d":"7.80"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 1.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":2.4,"d":"2.40"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 2.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":2.4,"d":"2.40"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 2.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 3.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":11,"d":"11.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":6.6,"d":"6.60"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 3.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2 - Acom. 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":17,"d":"17.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":10.2,"d":"10.20"}]
[{"$nulls":3},"   PF 2.3 - PF 1.5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":48.6,"d":"48.60"},{"v":3.97,"d":"3.97 €"},{"v":192.94,"d":"192.94 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL RELLENOS",{"$nulls":7},{"v":192.94,"d":"192.94 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELTOS AUX EN EXCAVACIONES"]
[null,"CATA_OBRA_URB",null,"UN CATA 1,00x1,00x1,40 M EN PAVIMEN. (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 1,00 x 1,00 x 1,40 m., en zona urbana, para localización de servicios y estructuras ocultos durante la ejecución de la obra, incluída la excavación por mecánicos o manuales, agotamientos, relleno y compactación con material de cantera, base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,2 m de espesor, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes. Siendo de abono los excesos de medición sobre ese volumen a los precios CATA_AUX_VOL y CATA_AUX_FIRM"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Localizacion conduccion y SSAA",{"$nulls":4},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Localizacion conduccion y SSAA",{"$nulls":4},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":267.39,"d":"267.39 €"},{"v":2139.12,"d":"2,139.12 €"}]
[]
[null,"CATA ACOM",null,"UN CATA 0,50x0,5x0,90 M (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 0,50 x 0,50 x 0,90 m para localización de acometida existente, incluída la excavación manual, relleno con tierras procedentes de la propia excavación y reposición provisional con base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,4 m de espesor.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Localizacion acometidas",{"$nulls":4},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Localizacion acometidas",{"$nulls":4},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":107,"d":"107.00 €"},{"v":1070,"d":"1,070.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELTOS AUX EN EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":3209.12,"d":"3,209.12 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ZANJAS TIPO"]
[null,"ZJA_ABS_TIP_I_ACER",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_I_ACER\t\t\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en aceras, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera,  de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado procedente de la excavación y zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_I_ACER, medida la longitud real.\r"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2 - Acom. 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,null,{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":32.41,"d":"32.41 €"},{"v":226.87,"d":"226.87 €"}]
[]
[null,"ZJA_ABS_TIP_II_CALZ",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_II_CALZ\t\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en calzada, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena,  cinta señalizadora y relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes, según SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_II_CALZ, medida la longitud real.\r"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":38,"d":"38.00"},null,null,{"v":38,"d":"38.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2 - Acom. 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":29,"d":"29.00"},null,null,{"v":29,"d":"29.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2 - Acom. 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":72,"d":"72.00"},{"v":39.23,"d":"39.23 €"},{"v":2824.56,"d":"2,824.56 €"}]
[]
[null,"ZJA_ABS_TIP_III_TIER",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_III_TIER\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en tierras, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado de la excavación, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes, según SECCIÓN TIPO ZJA_ABS_TIP_III_TIER, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2 - Acom. 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":17,"d":"17.00"},null,null,{"v":17,"d":"17.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":17,"d":"17.00"},{"v":24.24,"d":"24.24 €"},{"v":412.08,"d":"412.08 €"}]
[]
[null,"ZJA_ABS_ACOM_URB",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_ACOM_URB"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja para acometida de abastecimiento en acera o calzada, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de polietileno y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 0,80 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO ZJA_ABS_ACOM_URB, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 2.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,null,{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 1.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":17,"d":"17.00"},null,null,{"v":17,"d":"17.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 1.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,null,{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 2.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,null,{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 3.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,null,{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 3.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":14,"d":"14.00"},null,null,{"v":14,"d":"14.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":64,"d":"64.00"},{"v":19.53,"d":"19.53 €"},{"v":1249.92,"d":"1,249.92 €"}]
[]
[null,"ZJA_SAN_TIP_II_CALZ",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_II_CALZ"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja de saneamiento en calzada, cuando H>0,60 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con zahorras procedentes de cantera , carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido, según SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_II_CALZ, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"   PF 2.2 - PF 2.3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":18,"d":"18.00"},null,null,{"v":18,"d":"18.00"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 1.1 - PF 1.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":25,"d":"25.00"},null,null,{"v":25,"d":"25.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 1.2 - PF 1.6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":87,"d":"87.00"},null,null,{"v":87,"d":"87.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 2.1 - PF 2.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":17,"d":"17.00"},null,null,{"v":17,"d":"17.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":147,"d":"147.00"},{"v":64.59,"d":"64.59 €"},{"v":9494.73,"d":"9,494.73 €"}]
[]
[null,"ZJA_SAN_TIP_III_TIER",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_III_TIER"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja de saneamiento en tierras, cuando H>0,60 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado procedente de excavación, carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido, según SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_III_TIER, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"   PF 2.3 - PF 1.5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,null,{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":43.44,"d":"43.44 €"},{"v":868.8,"d":"868.80 €"}]
[]
[null,"ZJA_SAN_ACOM",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_ACOM\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja para acometida de saneamiento en acera o calzada , en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 0,80 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO ZJA_SAN_ACOM, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   AF 1.3' - PF 1.3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,null,{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"   AF 1.2' - PF 1.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,null,{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"   AF 1.4' - PF 1.4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,null,{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"   AF 2.1' - PF 2.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,null,{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"   AF 2.2' - PF 2.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,null,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":25,"d":"25.00"},{"v":31.36,"d":"31.36 €"},{"v":784,"d":"784.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ZANJAS TIPO",{"$nulls":7},{"v":15860.96,"d":"15,860.96 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":23874.149999999998,"d":"23,874.15 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO"]
[]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS DE PVC"]
[null,"PVC TØ315",null,"M TUBERÍA PVC TEJA Ø 315 MM"]
[{"$nulls":3},"Colector de PVC rígido, color TEJA, de 315 mm. de diámetro y espesor de 7,7 mm - SN4 (UNE-EN 1401), incluso p.p. de codos, junta elástica bilabial, piezas especiales, conexiones,....colocada y probada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 1.2 - PF 1.6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":87,"d":"87.00"},null,null,{"v":87,"d":"87.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 2.3 - PF 1.5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":38,"d":"38.00"},null,null,{"v":38,"d":"38.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":125,"d":"125.00"},{"v":39.23,"d":"39.23 €"},{"v":4903.75,"d":"4,903.75 €"}]
[]
[null,"PVC TØ250",null,"M TUBERÍA PVC TEJA Ø 250 MM"]
[{"$nulls":3},"Colector de PVC rígido, color TEJA, de 250 mm. de diámetro y espesor de 6,2 mm - SN4 (UNE-EN 1401), incluso p.p. de codos, junta elástica bilabial, piezas especiales, conexiones,....colocada y probada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"   PF 1.1 - PF 1.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":25,"d":"25.00"},null,null,{"v":25,"d":"25.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 2.1 - PF 2.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":17,"d":"17.00"},null,null,{"v":17,"d":"17.00"}]
[{"$nulls":3},"   AF 1.2' - PF 1.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,null,{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"   AF 1.3' - PF 1.3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,null,{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"   AF 1.4' - PF 1.4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,null,{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"   AF 2.1' - PF 2.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,null,{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"   AF 2.2' - PF 2.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,null,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":67,"d":"67.00"},{"v":29.39,"d":"29.39 €"},{"v":1969.13,"d":"1,969.13 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS DE PVC",{"$nulls":7},{"v":6872.88,"d":"6,872.88 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL SANEAMIENTO",{"$nulls":7},{"v":6872.88,"d":"6,872.88 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO"]
[]
[{"$nulls":3},"FUNDICIÓN DÚCTIL"]
[{"$nulls":3},"TES DE FUND. DÚCTIL"]
[null,"T_BBB_150X60",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 150x60"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 150 mm. con salida de diámetro 60 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":172.31,"d":"172.31 €"},{"v":172.31,"d":"172.31 €"}]
[]
[null,"T_BBB_80X60",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 80x60"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 80 mm. con salida de diámetro 60 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":94.35,"d":"94.35 €"},{"v":94.35,"d":"94.35 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TES DE FUND. DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":266.65999999999997,"d":"266.66 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EMPALMES BRIDA ENCHUFE"]
[null,"BEØ150",null,"UN EMPALME BRIDA ENCHUFE Ø150"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 150 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1",{"$nulls":4},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":119.05,"d":"119.05 €"},{"v":238.1,"d":"238.10 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EMPALMES BRIDA ENCHUFE",{"$nulls":7},{"v":238.1,"d":"238.10 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"BRIDAS MÓVILES"]
[null,"B_MOV_Ø60",null,"UN BRIDA MÓVIL Ø60"]
[{"$nulls":3},"Brida móvil de fundición dúctil de diámetro 60 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2",{"$nulls":4},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":22.92,"d":"22.92 €"},{"v":114.6,"d":"114.60 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BRIDAS MÓVILES",{"$nulls":7},{"v":114.6,"d":"114.60 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL FUNDICIÓN DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":619.36,"d":"619.36 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"POLIETILENO ALTA DENSIDAD"]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS DE POLIETILENO"]
[null,"PEAD 75",null,"UN TUBERÍA PEAD DN 75 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 75 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, piezas especiales, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":38,"d":"38.00"},null,null,{"v":38,"d":"38.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":38,"d":"38.00"},{"v":8.45,"d":"8.45 €"},{"v":321.1,"d":"321.10 €"}]
[]
[null,"PEAD 63",null,"UN TUBERÍA PEAD DN 63 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 63 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, piezas especiales, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2 - Acom. 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,null,{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2 - Acom. 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":29,"d":"29.00"},null,null,{"v":29,"d":"29.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2 - Acom. 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":22,"d":"22.00"},null,null,{"v":22,"d":"22.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 1.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":17,"d":"17.00"},null,null,{"v":17,"d":"17.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 1.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,null,{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 2.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,null,{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 2.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,null,{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 3.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,null,{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 3.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":14,"d":"14.00"},null,null,{"v":14,"d":"14.00"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":25,"d":"25.00"},null,null,{"v":25,"d":"25.00"}]
[{"$nulls":3},"   BY-PASS - Linea general",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":65,"d":"65.00"},null,null,{"v":65,"d":"65.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":212,"d":"212.00"},{"v":6.06,"d":"6.06 €"},{"v":1284.72,"d":"1,284.72 €"}]
[]
[null,"PEAD 50",null,"UN TUBERÍA PEAD DN 50 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 50 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, piezas especiales, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   BY-PASS - Conexion acometidas",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,null,{"v":30,"d":"30.00"}]
[{"$nulls":4},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,null,{"v":30,"d":"30.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":60,"d":"60.00"},{"v":3.84,"d":"3.84 €"},{"v":230.4,"d":"230.40 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS DE POLIETILENO",{"$nulls":7},{"v":1836.2200000000003,"d":"1,836.22 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PIEZAS POLIETILENO"]
[null,"MAN_ES_75",null,"UN MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN:75"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":19.05,"d":"19.05 €"},{"v":38.1,"d":"38.10 €"}]
[]
[null,"MRE_ES_90.63",null,"UN MANGUITO REDUC. ELECTROSOLDABLE 90/63"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2",{"$nulls":4},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":23.21,"d":"23.21 €"},{"v":69.63,"d":"69.63 €"}]
[]
[null,"VALONA_75",null,"UN VALONA DE POLIETILENO INYECTADO DN 75"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2",{"$nulls":4},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":5.98,"d":"5.98 €"},{"v":29.9,"d":"29.90 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PIEZAS POLIETILENO",{"$nulls":7},{"v":137.63,"d":"137.63 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL POLIETILENO ALTA DENSIDAD",{"$nulls":7},{"v":1973.8500000000004,"d":"1,973.85 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VÁLVULAS"]
[{"$nulls":3},"VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO"]
[null,"VCAE Ø150",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø150"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø150, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":341.58,"d":"341.58 €"},{"v":341.58,"d":"341.58 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø65",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø65"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø65, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2",{"$nulls":4},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":139.08,"d":"139.08 €"},{"v":556.32,"d":"556.32 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO",{"$nulls":7},{"v":897.9000000000001,"d":"897.90 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLVULAS",{"$nulls":7},{"v":897.9000000000001,"d":"897.90 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELEMENTOS VARIOS"]
[{"$nulls":3},"ACOMETIDAS"]
[null,"ACOM_B_75_2\"",null,"UN ACOM. TIPO B SOBRE TUBO PEAD 75x63"]
[{"$nulls":3},"Conexión de la nueva tubería de PEAD 75 con las acometidas existentes, mediante TEs de derivación, codos, válvulas de compuerta de asiento elástico DN 2\" y piezas necesarias para las conexión con tuberías de acometida existentes, según croquis adjunto Acometida Tipo B."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acometida 1",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acometida 2",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acometida 3",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":581.05,"d":"581.05 €"},{"v":1743.15,"d":"1,743.15 €"}]
[]
[null,"ACOM_BYPASS_TIPO I",null,"UN ACOM. SOBRE BYPASS TUB. PEAD 160_110"]
[{"$nulls":3},"Conexión de tubería provisional de abasteciminto de PEAD PN16 de diámetro variable entre 160 y 110 mm., con la acometida existente, mediante TE o collarín de derivación, válvula de bola de diámetro similar al de la acometida existente, totalmente rematado y protegido, incluso p. p. de piezas necesarias para la conexión con tubería de acometida."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   BY-PASS",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":90,"d":"90.00 €"},{"v":90,"d":"90.00 €"}]
[]
[null,"ACOM_BYPASS_TIPO II",null,"UN ACOM. SOBRE BYPASS TUB. PEAD 90_32"]
[{"$nulls":3},"Conexión de tubería provisional de abasteciminto de PEAD PN16 de diámetro variable entre 90 y 32 mm., con la acometida existente, mediante TE o collarín de derivación, válvula de bola de diámetro similar al de la acometida existente, totalmente rematado y protegido, incluso p. p. de piezas necesarias para la conexión con tubería de acometida."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   BY-PASS",{"$nulls":4},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":60,"d":"60.00 €"},{"v":360,"d":"360.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ACOMETIDAS",{"$nulls":7},{"v":2193.15,"d":"2,193.15 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELEMENTOS VARIOS",{"$nulls":7},{"v":2193.15,"d":"2,193.15 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ABASTECIMIENTO",{"$nulls":7},{"v":5684.26,"d":"5,684.26 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ARQUETAS"]
[]
[null,"ACND_ARQ",null,"UN ACONDICIONAMIENTO ARQUETA"]
[{"$nulls":3},"Acondicionamiento de arqueta de registro existente, incluso conexiones, demoliciones, agotamiento, obra de tierra y fábrica, totalmente terminada y en funcionamiento.\r\n"]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 1.6",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":201.64,"d":"201.64 €"},{"v":201.64,"d":"201.64 €"}]
[]
[null,"ARQ_50_HGON",null,"UN ARQUETA REGISTRO 50x50 HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 50 x 50 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente\r\n"]
[{"$nulls":3},"   AP 1.2'",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   AP 1.3'",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   AP 1.4'",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   AP 2.1'",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   AP 2.2'",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   AF 1.3'",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   AF 1.2'",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   AF 1.4'",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   AF 2.1'",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   AF 2.2'",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":292.09,"d":"292.09 €"},{"v":2920.9,"d":"2,920.90 €"}]
[]
[null,"PR 1 _PF-2",null,"UN P.R. 1000 BASE  Y ELEMENTOS PREF. HASTA"]
[{"$nulls":3},"Pozo de registro prefabricado de diámetro interior 1,00 m, con base prefabricada, alzados con anillos de hormigón armado y cono o losa de reducción a Ø65, de profundidad menor de 2 m., incluso excavación, hormigón de relleno, juntas de estanqueidad entre elementos, pates,  marco y tapa de fundición normalizada (D-400), completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 1.5",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":863.01,"d":"863.01 €"},{"v":863.01,"d":"863.01 €"}]
[]
[null,"PR 0.8 PF-1.5",null,"UN P.R. 800 BASE Y ELEMENTOS PREF. HAST 1,5"]
[{"$nulls":3},"Pozo de registro prefabricado de diámetro interior 0,8 m, con base prefabricada, alzados con anillos de hormigón armado y cono o losa de reducción a Ø65, de profundidad menor de 1,5 m., incluso excavación, hormigón de relleno, juntas de estanqueidad entre elementos, pates,  marco y tapa de fundición normalizada (D-400), completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 1.1 - PF 1.2 - PF 1.3 - PF 1.4",{"$nulls":4},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 2.1 - PF 2.2 - PF 2.3",{"$nulls":4},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":650,"d":"650.00 €"},{"v":4550,"d":"4,550.00 €"}]
[]
[null,"PERA",null,"UN TRAMPILLÓN PERA"]
[{"$nulls":3},"Trampillón \"PERA\" de AVK colocado sobre válvulas generales, perfectamente alineado con la rasante del pavimento, incluso p.p. tubo de PVC Ø125 mm. en su interior, protección del mismo durante la ejecución del pavimentado, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1",{"$nulls":4},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2",{"$nulls":4},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acometidas",{"$nulls":4},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":11,"d":"11.00"},{"v":66.72,"d":"66.72 €"},{"v":733.92,"d":"733.92 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ARQUETAS",{"$nulls":7},{"v":9269.47,"d":"9,269.47 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTACION Y URBANIZACION"]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTOS ASFÁLTICOS"]
[null,"RIEG_IMP",null,"M2 RIEGO DE IMPRIMACION"]
[{"$nulls":3},"Riego de imprimación co betún fluidificado, incluso barrido de la superficie.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":38,"d":"38.00"},null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":26.6,"d":"26.60"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2 - Acom. 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":29,"d":"29.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":29,"d":"29.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2 - Acom. 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 1.1 - PF 1.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":25,"d":"25.00"},null,{"v":1.1,"d":"1.10"},{"v":27.5,"d":"27.50"}]
[{"$nulls":3},"   PF 1.2 - PF 1.6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":87,"d":"87.00"},null,{"v":1.1,"d":"1.10"},{"v":95.7,"d":"95.70"}]
[{"$nulls":3},"   PF 2.1 - PF 2.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":17,"d":"17.00"},null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":11.9,"d":"11.90"}]
[{"$nulls":3},"   PF 2.2 - PF 2.3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":18,"d":"18.00"},null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":12.6,"d":"12.60"}]
[{"$nulls":3},"   AF 1.2' - PF 1.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0.9,"d":"0.90"},{"v":0.9,"d":"0.90"}]
[{"$nulls":3},"   AF 1.3' - PF 1.3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0.9,"d":"0.90"},{"v":0.9,"d":"0.90"}]
[{"$nulls":3},"   AF 1.4' - PF 1.4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0.9,"d":"0.90"},{"v":0.9,"d":"0.90"}]
[{"$nulls":3},"   AF 2.1' - PF 2.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":0.9,"d":"0.90"},{"v":4.5,"d":"4.50"}]
[{"$nulls":3},"   AF 2.2' - PF 2.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":0.9,"d":"0.90"},{"v":2.7,"d":"2.70"}]
[{"$nulls":9},{"v":218.2,"d":"218.20"},{"v":2.05,"d":"2.05 €"},{"v":447.31,"d":"447.31 €"}]
[]
[null,"MBC_ROD_6",null,"M2 MEZCLA BITUM. EN CALIENTE D-8 6CMS"]
[{"$nulls":3},"Pavimento asfáltico de 6 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa continua en caliente tipo D-8 ofita, para capa de rodadura, previo riego (no incluido en el precio), incluso medios auxiliares necesarios, p/p de comprobación de nivelación del soporte, replanteo del espesor de la capa de asfalto, sellado de juntas y limpieza final, totalmente terminado. "]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 1.1 - PF 1.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":25,"d":"25.00"},null,{"v":1.1,"d":"1.10"},{"v":27.5,"d":"27.50"}]
[{"$nulls":3},"   PF 1.2 - PF 1.6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":87,"d":"87.00"},null,{"v":1.1,"d":"1.10"},{"v":95.7,"d":"95.70"}]
[{"$nulls":3},"   PF 2.1 - PF 2.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":17,"d":"17.00"},null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":11.9,"d":"11.90"}]
[{"$nulls":3},"   PF 2.2 - PF 2.3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":18,"d":"18.00"},null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":12.6,"d":"12.60"}]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":38,"d":"38.00"},null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":26.6,"d":"26.60"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2 - Acom. 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":29,"d":"29.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":29,"d":"29.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2 - Acom. 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"   AF 1.2' - PF 1.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0.9,"d":"0.90"},{"v":0.9,"d":"0.90"}]
[{"$nulls":3},"   AF 1.3' - PF 1.3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0.9,"d":"0.90"},{"v":0.9,"d":"0.90"}]
[{"$nulls":3},"   AF 1.4' - PF 1.4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0.9,"d":"0.90"},{"v":0.9,"d":"0.90"}]
[{"$nulls":3},"   AF 2.1' - PF 2.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":0.9,"d":"0.90"},{"v":4.5,"d":"4.50"}]
[{"$nulls":3},"   AF 2.2' - PF 2.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":0.9,"d":"0.90"},{"v":2.7,"d":"2.70"}]
[{"$nulls":9},{"v":218.2,"d":"218.20"},{"v":24.18,"d":"24.18 €"},{"v":5276.08,"d":"5,276.08 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTOS ASFÁLTICOS",{"$nulls":7},{"v":5723.39,"d":"5,723.39 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"HORMIGONES"]
[null,"HGON SOL 20",null,"M2 SOLERA DE HGÓN DE 20 CM EN ZANJA CALZADA"]
[{"$nulls":3},"Solera de 20 cms de espesor de hormigón HM-20 en zanjas bajo calzada, vibrado y curado, incluso parte proporcional de  preparación de superficie de apoyo de laterales, de acuerdo a detalles de zanjas tipo, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado."]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 1.1 - PF 1.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":25,"d":"25.00"},null,{"v":1.1,"d":"1.10"},{"v":27.5,"d":"27.50"}]
[{"$nulls":3},"   PF 1.2 - PF 1.6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":87,"d":"87.00"},null,{"v":1.1,"d":"1.10"},{"v":95.7,"d":"95.70"}]
[{"$nulls":3},"   PF 2.1 - PF 2.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":17,"d":"17.00"},null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":11.9,"d":"11.90"}]
[{"$nulls":3},"   PF 2.2 - PF 2.3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":18,"d":"18.00"},null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":12.6,"d":"12.60"}]
[{"$nulls":3},"   AF 2.2' - PF 2.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":3.6,"d":"3.60"}]
[{"$nulls":3},"   ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":0.9,"d":"0.90"},{"v":2.7,"d":"2.70"}]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":38,"d":"38.00"},null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":26.6,"d":"26.60"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2 - Acom. 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":29,"d":"29.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":29,"d":"29.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2 - Acom. 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"   AF 1.2' - PF 1.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0.9,"d":"0.90"},{"v":0.9,"d":"0.90"}]
[{"$nulls":3},"   AF 1.3' - PF 1.3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0.9,"d":"0.90"},{"v":0.9,"d":"0.90"}]
[{"$nulls":3},"   AF 1.4' - PF 1.4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0.9,"d":"0.90"},{"v":0.9,"d":"0.90"}]
[{"$nulls":3},"   AF 2.1' - PF 2.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":3.6,"d":"3.60"}]
[{"$nulls":3},"   ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":0.9,"d":"0.90"},{"v":4.5,"d":"4.50"}]
[{"$nulls":9},{"v":225.4,"d":"225.40"},{"v":34.45,"d":"34.45 €"},{"v":7765.03,"d":"7,765.03 €"}]
[]
[null,"HGON ARM ACE",null,"M2 SOLERA HORM. + MALLAZO 150/150/6"]
[{"$nulls":3},"Solera de hormigón HA-25 en formación de aceras, de 15 cm de espesor, incluso unión a la solera existente mediante barra corrugada DN 8 de 80 cm de longitud, recibida en solera existente mediante resina cada 50 cm., hormigón fabricado en central, vertido desde camión, acabado fratasado y malla electrosoldada 150x150x6 como armadura de reparto colocada sobre separadores, apoyado sobre sub-base granular, preparación del soporte, extendido y vibrado mediante regla vibrante, formación de juntas de construcción y aserrado de las mismas, con sus correspondientes pendientes, encofrados y medios auxiliares necesarios, totalmente terminado, medida la superficie ejecutada."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2 - Acom. 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":6.4,"d":"6.40"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 1.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":3.2,"d":"3.20"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 1.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":3.2,"d":"3.20"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 2.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":3.2,"d":"3.20"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 3.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":3.2,"d":"3.20"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 3.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":3.2,"d":"3.20"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   AF 1.2' - PF 1.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":0.9,"d":"0.90"},{"v":3.6,"d":"3.60"}]
[{"$nulls":3},"   AF 1.3' - PF 1.3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":0.9,"d":"0.90"},{"v":3.6,"d":"3.60"}]
[{"$nulls":3},"   AF 1.4' - PF 1.4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":0.9,"d":"0.90"},{"v":2.7,"d":"2.70"}]
[{"$nulls":9},{"v":32.3,"d":"32.30"},{"v":35.16,"d":"35.16 €"},{"v":1135.67,"d":"1,135.67 €"}]
[]
[null,"HGON_RELL_20",null,"M3 HORM. RELLENO HM-20 (1,3<HR<5 m)"]
[{"$nulls":3},"Base de hormigón HM-20 para protección de tuberías en zanjas de profundidades comprendidad entre 1,30 y 5,00 m, en recubrimiento de tubería, colocado y vibrado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Marco trampillones NUDO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":0.8,"d":"0.80"},0.13]
[{"$nulls":3},"   Marco trampillones NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},1.25,{"v":0.2,"d":"0.20"},0.75,0.19]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Refuerzos y anclajes",{"v":12,"d":"12.00"},{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":0.8,"d":"0.80"},6.14]
[{"$nulls":9},6.46,{"v":118.95,"d":"118.95 €"},{"v":768.42,"d":"768.42 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL HORMIGONES",{"$nulls":7},{"v":9669.12,"d":"9,669.12 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ACERAS/VARIOS"]
[null,"BAL_HID",null,"M2 BALDOSA HIDRAÚLICA"]
[{"$nulls":3},"Pavimento de baldosa hidraúlica, recibida con mortero de cemento M-45 dosificación 1:6 de 3cm de espesor. Incluso parte proporcional de baldosa de tacos que cumpla las Normas Técnicas de Accesibilidad en delimitación de pasos rebajados para peatones,  cortes, rejunteado, piezas de remate, colocación, enlechado, limpieza y recibido de marcos y tapas de arquetas y arreglo de los fallos que queden en las fachadas por los cambios de pendiente que se produzcan. Medida la superficie realmente ejecutada. Realizado segun NTE/RSR-7.  Medida la unidad realmente ejecutada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2 - Acom. 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":6.4,"d":"6.40"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 1.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":3.2,"d":"3.20"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 1.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":3.2,"d":"3.20"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 2.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":3.2,"d":"3.20"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 3.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":3.2,"d":"3.20"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 3.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":3.2,"d":"3.20"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   AF 1.2' - PF 1.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":0.9,"d":"0.90"},{"v":2.7,"d":"2.70"}]
[{"$nulls":3},"   AF 1.3' - PF 1.3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":0.9,"d":"0.90"},{"v":2.7,"d":"2.70"}]
[{"$nulls":3},"   AF 1.4' - PF 1.4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0.9,"d":"0.90"},{"v":1.8,"d":"1.80"}]
[{"$nulls":9},{"v":29.6,"d":"29.60"},{"v":40.36,"d":"40.36 €"},{"v":1194.66,"d":"1,194.66 €"}]
[]
[null,"BAL_HGON",null,"M2 BALDOSA HORMIGÓN"]
[{"$nulls":3},"Pavimento de baldosa de hormigón tipo \"Granicem\" de PAVITUSA o similar, de 40x20x4,5cm, abujardada, recibida con mortero de cemento M-45 dosificación 1:6 de 3cm de espesor. Incluso parte proporcional de baldosa de tacos que cumpla las Normas Técnicas de Accesibilidad en delimitación de pasos rebajados para peatones,  cortes, rejunteado, piezas de remate, colocación, enlechado, limpieza y recibido de marcos y tapas de arquetas y arreglo de los fallos que queden en las fachadas por los cambios de pendiente que se produzcan. Medida la superficie realmente ejecutada. Realizado segun NTE/RSR-7.  Medida la unidad realmente ejecutada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   AF 2.1' - PF 2.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":3.6,"d":"3.60"}]
[{"$nulls":3},"   AF 2.2' - PF 2.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":3.6,"d":"3.60"}]
[{"$nulls":9},{"v":7.2,"d":"7.20"},{"v":48.42,"d":"48.42 €"},{"v":348.62,"d":"348.62 €"}]
[]
[null,"BOR_15",null,"M BORDILLO DE 15x25 cm"]
[{"$nulls":3},"Bordillo de 15 x 25 cm., de hormigón prefabricado con base de hormigón de resistencia mínima a compresión de 20 Mpa, colocado en obra.\r\n"]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   AF 1.3' - PF 1.3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},null,null,{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[{"$nulls":3},"   AF 1.2' - PF 1.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},null,null,{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[{"$nulls":3},"   AF 1.4' - PF 1.4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},null,null,{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[{"$nulls":9},{"v":4.5,"d":"4.50"},{"v":30.95,"d":"30.95 €"},{"v":139.28,"d":"139.28 €"}]
[]
[null,"CUN30",null,"M CUNETA HGÓN HM-25 \"IN SITU\" de 30-40 CMS"]
[{"$nulls":3},"Cuneta de hormigón HM-25, realizada \"in situ\" y lucida con lechada de cemento, de entre 30 y 40 cms de ancho. Incluso excavación para la nueva cuneta, encofrado, vertido y vibrado del hormigón, nivelación a la cota exigida, desencofrado y cuantas operaciones sean necesarias para una correcta ejecución de la unidad\r\n"]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   AF 1.2' - PF 1.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},null,null,{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[{"$nulls":3},"   AF 1.3' - PF 1.3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},null,null,{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[{"$nulls":3},"   AF 1.4' - PF 1.4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},null,null,{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[{"$nulls":3},"   AF 2.1' - PF 2.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"},null,null,{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[{"$nulls":3},"   AF 2.2' - PF 2.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"},null,null,{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[{"$nulls":9},{"v":6.9,"d":"6.90"},{"v":19.6,"d":"19.60 €"},{"v":135.24,"d":"135.24 €"}]
[]
[null,"REP OC",null,"UN REPOSICION ELEMENTOS OBRA CIVIL"]
[{"$nulls":3},"Unidad de reposición varia de obra civil, para la restitución de muros, barandillas, postes y cualquier otro elemento de hormigón o mampostería afectado por las obras a su estado original.\r\n"]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"$nulls":4},{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":100,"d":"100.00 €"},{"v":2000,"d":"2,000.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ACERAS/VARIOS",{"$nulls":7},{"v":3817.8,"d":"3,817.80 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":7},{"v":19210.31,"d":"19,210.31 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN"]
[]
[null,"LER_170101_HGON",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.01 HORMIGÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.01 HORMIGÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},78.35,null,null,78.35]
[{"$nulls":9},78.35,{"v":13.01,"d":"13.01 €"},{"v":1019.33,"d":"1,019.33 €"}]
[]
[null,"LER_170103_MAT CERAM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.03 TEJAS Y MATERI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.03 TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},4.69,null,null,4.69]
[{"$nulls":9},4.69,{"v":22.61,"d":"22.61 €"},{"v":106.04,"d":"106.04 €"}]
[]
[null,"LER_170201_MAD_LIMP",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.01 MADERA LIMPIA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.01 MADERA LIMPIA O NATURAL SIN TRATAMIENTOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},0.67,null,null,0.67]
[{"$nulls":9},0.67,{"v":30.94,"d":"30.94 €"},{"v":20.73,"d":"20.73 €"}]
[]
[null,"LER_170202_VIDRIO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.02 VIDRIO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.02 VIDRIO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},0.56,null,null,0.56]
[{"$nulls":9},0.56,{"v":107.1,"d":"107.10 €"},{"v":59.98,"d":"59.98 €"}]
[]
[null,"LER_170203_PLASTICO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.03 PLÁSTICO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.03 PLÁSTICO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},1.01,null,null,1.01]
[{"$nulls":9},1.01,{"v":107.1,"d":"107.10 €"},{"v":108.17,"d":"108.17 €"}]
[]
[null,"LER_170302_MEZ_BITUM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17.03.01. (< 10%) (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},30.75,null,null,30.75]
[{"$nulls":9},30.75,{"v":30.94,"d":"30.94 €"},{"v":951.41,"d":"951.41 €"}]
[]
[null,"LER_170407_MET_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.04.07 METALES MEZCLA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.04.07 METAÑES MEZCLADOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},3.75,null,null,3.75]
[{"$nulls":9},3.75,{"v":0,"d":"0.00 €"},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,"LER_150504_TIER_NO C",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.05.04 TIER_ROC N CON"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.05.04 TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":374.8,"d":"374.80"},null,null,{"v":374.8,"d":"374.80"}]
[{"$nulls":9},{"v":374.8,"d":"374.80"},{"v":22.61,"d":"22.61 €"},{"v":8474.23,"d":"8,474.23 €"}]
[]
[null,"LER_170904_RES_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCL"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo CÓDIGO LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 17.09.02 Y 17.09.03 (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},9.99,null,null,9.99]
[{"$nulls":9},9.99,{"v":30.94,"d":"30.94 €"},{"v":309.09,"d":"309.09 €"}]
[]
[null,"LER_030308_PAP_CART",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},0.45,null,null,0.45]
[{"$nulls":9},0.45,{"v":35.7,"d":"35.70 €"},{"v":16.07,"d":"16.07 €"}]
[]
[null,"LER_200301_BASUR",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 20.03.01 BASURAS OPER."]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo LER 20.03.01 BASURAS GENERADAS POR LOS OPERARIOS  (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},0.22,null,null,0.22]
[{"$nulls":9},0.22,{"v":66,"d":"66.00 €"},{"v":14.52,"d":"14.52 €"}]
[]
[null,"LER_170903*_OTR",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.09.03* OTROS RCD_SP"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.09.03* OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (INCLUIDOS LOS RESIDUOS MEZCLADOS) QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos, propios para RP. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DCS, Documentos de Control y Seguimiento), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},0.06,null,null,0.06]
[{"$nulls":9},0.06,{"v":330,"d":"330.00 €"},{"v":19.8,"d":"19.80 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":7},{"v":11099.369999999999,"d":"11,099.37 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO"]
[]
[null,"SyS",null,"UN CUMPLIMIENTO SEGURIDAD Y SALUD"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada destinada al cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud aprobado, o en su defecto, el Documento de Gestión Preventiva."]
[{"$nulls":3},"SEGURIDAD y SALUD",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1750,"d":"1,750.00 €"},{"v":1750,"d":"1,750.00 €"}]
[]
[null,"SEÑyDESV",null,"UN SEÑALIZACION Y DESVIOS"]
[{"$nulls":3},"Partida Alzada destinada a la señalización y desvíos de tráfico peatonal y de vehículos para la ejecución de las obras, según directrices marcadas por la dirección de obra y Policía"]
[{"$nulls":3},"SEÑALIZACION y DESVIOS",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1050,"d":"1,050.00 €"},{"v":1050,"d":"1,050.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":7},{"v":2800,"d":"2,800.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BLOQUE ...................................................................................",{"$nulls":7},{"v":78810.44,"d":"78,810.44 €"}]
[]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA........................................................................",{"$nulls":7},{"v":78810.44,"d":"78,810.44 €"}]

{"sheet":"resumen de presupuesto","index":1,"n_rows":25,"n_cols":10,"rows_kept":25,"merged":[[6,2,6,9],[21,2,21,7],[23,4,23,5],[24,5,24,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"RESUMEN DE PRESUPUESTO"]
[]
[]
[null,"OBRA:","RENOV. ABAST Y SAN. GABIRIA GUNEA 27-31"]
[]
[]
[null,"CAPÍTULO","RESUMEN",{"$nulls":5},"EUROS","%"]
[]
[]
[null,1,"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":5},{"v":23874.151,"d":"23,874.15 €"},{"v":0.3,"d":"30.00%"}]
[null,2,"SANEAMIENTO",{"$nulls":5},{"v":6872.88,"d":"6,872.88 €"},{"v":0.09,"d":"9.00%"}]
[null,3,"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":5},{"v":5684.26,"d":"5,684.26 €"},{"v":0.07,"d":"7.00%"}]
[null,4,"ARQUETAS",{"$nulls":5},{"v":9269.47,"d":"9,269.47 €"},{"v":0.12,"d":"12.00%"}]
[null,5,"PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":5},{"v":19210.296,"d":"19,210.30 €"},{"v":0.24,"d":"24.00%"}]
[null,7,"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":5},{"v":11099.3598,"d":"11,099.36 €"},{"v":0.14,"d":"14.00%"}]
[null,19,"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":5},{"v":2800,"d":"2,800.00 €"},{"v":0.04,"d":"4.00%"}]
[]
[]
[null,null,"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA",{"$nulls":5},{"v":78810.4168,"d":"78,810.42 €"}]
[]
[{"$nulls":4},"21,00% I.V.A.",{"$nulls":3},{"v":16550.19,"d":"16,550.19 €"}]
[{"$nulls":5},"TOTAL PRESUPUESTO GENERAL",null,null,{"v":95360.60432800002,"d":"95,360.60 €"}]

{"sheet":"Estilos","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}